## Ficha Tecnica
Proyecto: Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de un Pozo Tubular
Tipo de Proyecto: Mejoras en la Distribución del Agua Potable
Ubicación: Los Naranjos, Distrito municipal de Juan López, Moca, Provincia Espaillat
Fecha Elaboración: Agosto del 2021
No. | Partidas | Cantidad | Unidad
1 | Construcción de un Pozo Tubular 200 Pies de Profundidad
1.01 | Perforación Pozo Tubular | 200 | Pies
1.02 | Encamisado en tubería de 12" HN,( Espesor Tubería mínimo 6 mm) | 10 | UD
1.03 | Bomba Sumergible 5HP Monofásica 220 V (Motor, bomba y Caja de control) THD=315 pies, 75GPM | 1 | UD
1.04 | Tubo PVC 2" SCH-40 | 12 | UD
1.05 | Niple HG 2" x 12" | 3 | UD
1.06 | Adaptador Hembra PVC 2" | 4 | UD
1.07 | Cruz HG 2" | 1 | UD
1.08 | Tee HG 2" | 1 | UD
1.09 | Reducción Busing de 2" a 1/4" | 1 | UD
1.1 | Reducción Busing de 2" a 1" | 1 | UD
1.11 | Niple HG 2" x6" | 3 | UD
1.12 | Niple HG 2" x10" | 3 | UD
1.13 | Llave de Bola de 2" | 1 | UD
1.14 | Llave de Cuña 2" | 1 | UD
1.15 | Válvula de control de presión de 1" | 1 | UD
1.16 | Teflón | 10 | UD
1.17 | Cable acero inoxidable de 1/4" ( tipo 3/16) | 220 | Pies
1.18 | Grillete para cable Inoxidable ( tipo 3/16) | 6 | UD
1.19 | Alambre vinil o goma 8/4 | 220 | Pies
1.2 | Alambre vinil 14/3 | 220 | Pies
1.21 | Cheque horizontal de 2" | 1 | UD
2 | Caja de Control (protección y control de nivel)
2.01 | Gabinete 400 x 400 x 200 IP66 | 1 | UD
2.02 | Contactor de 50 amp | 1 | UD
2.03 | Protección térmica de 25 a 35 amp | 1 | UD
2.04 | Pulsador verde Start | 1 | UD
2.05 | Pulsador rojo Stop | 1 | UD
2.06 | Sensor de nivel liquido | 1 | UD
2.07 | Protección alto y bajo voltaje | 1 | UD
2.08 | Break tipo Din de 50 amp | 1 | UD
2.09 | Caja de Break Din | 1 | UD
2.1 | Tubo LQT no metálico de 3/4 | 15 | Pies
2.11 | Conectores Macho LQT no metálico de 3/4 | 2 | UD
2.12 | Tubo LQT no metálico de 1½" | 15 | UD
2.13 | Conectores Macho LQT no metálico de 1½" | 2 | UD
2.14 | Tape Vinil de alta calidad | 1 | UD
2.15 | Tape de goma de alta calidad | 1 | UD
2.16 | Varilla de cobre 5/8" x 6 pie | 1 | UD
2.17 | Tapón Hierro 12" | 1 | UD
2.18 | Mano de Obra de Instalación | 1 | PA
2.19 | Alimentación eléctrica Edenorte-panel ( Soterrada) | 1 | PA
3 | Construcción caseta para pozo y controles 2,50 x 2,50
3.01 | Excavación y bote de materiales inservibles | 6.125 | M3
3.02 | Suministro y colocación de material de mina | 6.125 | M3
3.03 | Piso HA E=0.15m 3/8"@0.25m en A.D. Frotado - 1:2:4 con ligadora | 2.45 | M3
3.04 | Losa de Techo E=0.12m 3/8"@0.25m A.D. Frotado - 1:2:4 con ligadora | 0.84 | M3
3.05 | Bloques de 6" - 3/8" @ 0.60m | 21 | M2
3.06 | Fraguache | 28 | M2
3.07 | Pañete General | 28 | M2
3.08 | Puerta en Hierro 0,90 x 2,10 | 1 | UD
3.09 | Pintura acrílica interior y exterior | 28 | M2
4 | Gastos Indirectos de Obra
4.01 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) | 1.3 | %
4.02 | Codia (Decreto No. 319-88) | 0.1 | %
4.03 | Gastos Administrativos | 5 | %
4.04 | Seguros y Fianzas | 4.35 | %
4.05 | Transporte | 3 | %
4.06 | Dirección Técnica y Responsabilidad Civil | 10 | %
4.07 | Itebis 18% Dirección Técnica | 18 | %
4.08 | Imprevistos | 10 | %
4.09 | Supervisión | 5 | %
4.1 | Estudios hidrológicos ( Aforo y estudio de receptividad) | 1 | PA
NOTA: 1)El gasto de imprevistos solo puede ser utilizado con previa autorización de esta Corporación (CORAAMOCA)
2)Deben presentar curva de bomba