## DATOS DEL ACUEDUCTO
Indice de Potabilidad por Punto de Muestra
Punto Muestra | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio
La Dura | 97.25 | 97.1429 | 98.5 | 97.631
Monte De La Jagua | 90 | 95 | 93.75 | 92.9167
Ac Juan López | 94 | 81.875 | 87.5 | 87.7917
Ac Las Lagunas | 86.67 | 91.25 | 90 | 89.3067
Ac San Víctor | 87.5 | 92.7273 | 85 | 88.4091
Reparadero | 77.5 | 74 | 70 | 73.8333
Moquita | 98.75 | 87.5 | 88.75 | 91.6667
Villa Trina | 97.5 | 92.5 | 100 | 96.6667
Cay Germ | 98.75 | 79 | 87.5 | 88.4167
La Guama | 97.5 | 90 | 89 | 92.1667
Villa Progreso | 80 | - | - | 80
El Carril | 100 | 76 | 90 | 88.6667
Calle Del Rio | 100 | 80 | 95 | 91.6667
Jamao Al Norte | 97.5 | 100 | 50 | 82.5
Los Brazos | - | 100 | - | 100
Gaspar H | 100 | 95 | 90 | 95
Las María | 100 | - | - | 100
Veragua | - | 60 | - | 60
Batey | 100 | 100 | - | 100
Total general | 94.2894 | 87.7644 | 86.7857 | 89.2968

## CALIDAD
Estadística Institucional del Año 2021
Trimestre Julio-Septiembre
CALIDAD DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA
Acueductos | Muestras programadas | # de Muestra Sembradas | # de Tubos sembrados | # de tubos Coliformestermotolerable | N°. De Tubos Coliformes Fecales | % IP (> 95%) | % de Puntos con Cloración | % Envió de Muestra | Índice de Calidad | Punto con Pseudomonas | Mes
La Dura | 80 | 80 | 400 | 15 | 11 | 97.25 | 98.7 | 100 | 97.25 | 2 | Julio
Monte De La Jagua | 16 | 12 | 60 | 6 | 6 | 90 | 100 | 75 | 74.025 | 1 | Julio
Ac Juan López | 20 | 20 | 100 | 6 | 6 | 94 | 100 | 100 | 94 | 1 | Julio
Ac Las Lagunas | 16 | 12 | 60 | 8 | 8 | 86.6667 | 100 | 75 | 65 | 0 | Julio
Ac San Víctor | 16 | 12 | 60 | 1 | 1 | 98.3333 | 100 | 75 | 73.75 | 0 | Julio
Reparadero | 8 | 8 | 40 | 9 | 9 | 77.5 |  | 100 | 77.5 | 1 | Julio
Moquita | 16 | 16 | 80 | 1 | 1 | 98.75 | 100 | 100 | 98.75 | 1 | Julio
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 1 | 1 | 97.5 | 100 | 100 | 97.5 | 0 | Julio
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 1 | 1 | 98.75 | 100 | 100 | 98.75 | 3 | Julio
La Guama | 16 | 16 | 80 | 2 | 2 | 97.5 | 100 | 100 | 97.5 | 1 | Julio
Villa Progreso | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 80 | 75 | 100 | 80 | 1 | Julio
El Carril | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Julio
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Julio
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 1 | 1 | 97.5 | 100 | 100 | 97.5 | 0 | Julio
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Julio
Las María | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | Julio
Batey | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | Julio
La Dura | 100 | 98 | 490 | 17 | 14 | 97.1429 | 100 | 98 | 95.2 | 10 | Agosto
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 10 | 4 | 95 | 100 | 100 | 95 | 1 | Agosto
Ac Juan López | 32 | 32 | 160 | 30 | 29 | 81.875 | 70 | 100 | 81.875 | 3 | Agosto
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 7 | 7 | 91.25 | 50 | 100 | 91.25 | 0 | Agosto
Ac San Víctor | 12 | 11 | 55 | 12 | 4 | 92.7273 | 100 | 91.6667 | 85 | 0 | Agosto
Reparadero | 10 | 10 | 50 | 22 |  | 74 | 100 | 100 | 74 | 0 | Agosto
Moquita | 16 | 16 | 80 | 16 | 10 | 87.5 | 100 | 100 | 87.5 | 1 | Agosto
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 3 | 3 | 92.5 | 100 | 100 | 92.5 | 0 | Agosto
Cay Germ | 20 | 20 | 100 | 34 | 21 | 79 | 100 | 100 | 79 | 1 | Agosto
La Guama | 20 | 20 | 100 | 22 | 10 | 90 | 85 | 100 | 90 | 4 | Agosto
El Carril | 5 | 5 | 25 | 6 | 6 | 76 | 100 | 100 | 76 | 2 | Agosto
Calle Del Rio | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 80 | 100 | 100 | 80 | 0 | Agosto
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Agosto
Los Brazos | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | Agosto
Gaspar H | 8 | 4 | 20 | 1 | 1 | 95 | 100 | 50 | 47.5 | 0 | Agosto
Veragua | 4 | 4 | 20 | 8 | 8 | 60 | 100 | 100 | 60 | 1 | Agosto
Batey | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Agosto
La Dura | 80 | 79 | 395 | 4 | 1 | 99.7468 | 100 | 98.75 | 98.5 | 5 | Septiembre
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 16 | 5 | 93.75 | 100 | 100 | 93.75 | 2 | Septiembre
Ac Juan López | 8 | 8 | 40 | 17 | 5 | 87.5 | 100 | 100 | 87.5 | 0 | Septiembre
Ac Las Lagunas | 8 | 8 | 40 | 5 | 4 | 90 | 100 | 100 | 90 | 0 | Septiembre
Ac San Víctor | 20 | 20 | 100 | 16 | 15 | 85 | 100 | 100 | 85 | 0 | Septiembre
Reparadero | 8 | 8 | 40 | 12 | 12 | 70 | 100 | 100 | 70 | 0 | Septiembre
Moquita | 16 | 16 | 80 | 9 | 9 | 88.75 | 100 | 100 | 88.75 | 0 | Septiembre
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 19 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Septiembre
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 18 | 10 | 87.5 | 100 | 100 | 87.5 | 5 | Septiembre
La Guama | 16 | 15 | 75 | 10 | 4 | 95 | 93.3 | 93.75 | 89 | 3 | Septiembre
El Carril | 4 | 4 | 20 | 2 | 2 | 90 | 100 | 100 | 90 | 1 | Septiembre
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 95 | 100 | 100 | 95 | 0 | Septiembre
Jamao Al Norte | 8 | 4 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | Septiembre
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 4 | 4 | 90 | 100 | 100 | 90 | 0 | Septiembre
IP = Indice de Potabilidad
IP > 95% segun normas internacionales
Jamao Al Norte
Gaspar H

## ANALISIS FISICO-QUIMICO
Normas Internacionales
[7 empty] | Turbidez | (0-5) NTU
Análisis Físico-Químico Realizados a los Acueductos de CORAAMOCA, 2021 | [6 empty] | Cloro Residual | (0.2-0.8)PPM
Incluido en el Control Sanitario | [6 empty] | Dureza | (50-500)MGCACO3/100ML
Trimestre Julio-Septiembre | [6 empty] | Ph | (6.5-8.5)
Acueductos | Promedio C.R en redes (0.2-0.8 p.p.m) | Promedio Turbidez (0-5 NTU) en redes. | Promedio PH a T.A (6.5-8.5) | Promedio Dureza (50-500)Mg/Lt de CACO2 | Tipo de Fuente | Mes
La Dura | 0.49 | 1.99 | 7.3 | 51 | Presa | Julio
Monte De La Jagua | 0.6 | 2.17 | 7.4 | 63 | La Dura | Julio
Multiple Juan López | 0.54 | 2.02 | 7.4 | 55 | ac. multiple | Julio
Múltiple Las Lagunas | 0.5 | 1.94 | 7.4 | 57 | ac. Multiple | Julio
Multiple San Víctor | 0.59 | 2.22 | 7.3 | 51 | ac. multiple | Julio
Reparadero | 0.87 | 1.97 | 7.3 | 51 | La Dura | Julio
Moquita | 0.49 | 2.3 | 7.8 | 241 | Arroyo | Julio
Villa Trina | 1.03 | 3.07 | 7.8 | 153 | Rio | Julio
Cayetano Germosen | 1.08 | 1.62 | 7.7 | 297 | Pozo | Julio
La Guama | 0.69 | 0.8 | 7.7 | 255 | Pozo | Julio
Villa Progreso | 0.9 | 4.8 | 7.6 | 276 | Pozo | Julio
Carril | 1.12 | 0.79 | 7.4 | 314 | Pozo | Julio
Calle Del Rio | 1.32 | 0.54 | 7.6 | 267 | Pozo | Julio
Jamao Al Norte | 1.33 | 1.34 | 7.5 | 221 | Pozo | Julio
Gaspar Hernandez | 0.65 | 0.82 | 7.5 | 238 | Pozo | Julio
Las María | 1.8 | 0.85 | 7.6 | 187 | Pozo | Julio
Batey | 1.5 | 0.92 | 7.6 | 187 | Pozo | Julio
La Dura | 1.04 | 1.94 | 7.3 | 51 | Presa | Agosto
Monte De La Jagua | 0.71 | 2.27 | 7.4 | 51 | La Dura | Agosto
Multiple Juan López | 0.52 | 1.88 | 7.4 | 51 | ac. multiple | Agosto
Múltiple Las Lagunas | 0.3 | 1.68 | 7.4 | 51 | ac. Multiple | Agosto
Multiple San Víctor | 0.62 | 3.03 | 7.3 | 51 | ac. multiple | Agosto
Reparadero | 0.79 | 1.7 | 7.4 | 51 | La Dura | Agosto
Moquita | 1.07 | 5.02 | 7.8 | 272 | Arroyo | Agosto
Villa Trina | 1 | 2.35 | 7.8 | 161 | Rio | Agosto
Cayetano Germosen | 1.09 | 1.25 | 7.8 | 316 | Pozo | Agosto
La Guama | 0.34 | 0.86 | 7.7 | 255 | Pozo | Agosto
Hato Viejo | 0.92 | 1.03 | 7.6 | 295 | Pozo | Agosto
Carril | 0.62 | 0.81 | 7.7 | 309 | Pozo | Agosto
Calle Del Rio | 0.98 | 0.8 | 7.7 | 272 | Pozo | Agosto
Jamao Al Norte | 1.02 | 0.9 | 7.7 | 238 | Pozo | Agosto
Los Brazos | 2 | 0.58 | 7.7 | 272 | pozo
Gaspar Hernandez | 1.62 | 0.45 | 7.9 | 204 | pozo | Agosto
Veragua | 0.65 | 0.69 | 7.7 | 212 | Pozo | Agosto
Batey | 0.8 | 0.72 | 7.9 | 255 | Pozo | Agosto
La Dura | 0.81 | 2.12 | 7.5 | 51 | Presa | Septiembre
Monte De La Jagua | 0.56 | 1.54 | 7.4 | 51 | La Dura | Septiembre
Multiple Juan López | 0.7 | 2.21 | 7.5 | 51 | ac. multiple | Septiembre
Múltiple Las Lagunas | 0.46 | 1.64 | 7.4 | 51 | ac. Multiple | Septiembre
Multiple San Víctor | 0.66 | 3.41 | 7.3 | 51 | ac. multiple | Septiembre
Reparadero | 0.93 | 1.69 | 7.5 | 51 | La Dura | Septiembre
Moquita | 1.08 | 3.64 | 7.9 | 246 | Arroyo | Septiembre
Villa Trina | 0.82 | 2.71 | 8 | 161 | Rio | Septiembre
Cayetano Germosen | 1.12 | 1.67 | 7.8 | 323 | Pozo | Septiembre
La Guama | 0.59 | 0.95 | 7.7 | 280 | Pozo | Septiembre
Carril | 1 | 0.89 | 7.4 | 314 | Pozo | Septiembre
Calle Del Rio | 1.37 | 0.98 | 7.6 | 264 | Pozo | Septiembre
Jamao Al Norte | 0.65 | 0.41 | 8.1 | 204 | Pozo | Septiembre
Gaspar Hernandez | 0.72 | 0.77 | 7.8 | 221 | Pozo | Septiembre
Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Análisis Planta Potabilizadora La Dura | [6 empty] | Análisis | Julio | Agosto | Septiembre
[7 empty] | LS | 0.8 | 0.8 | 0.8
Análisis | Julio | Agosto | Septiembre |  |  |  | Cloro Residual | 0.49 | 1.04 | 0.81
Cloro Residual | 0.49 | 1.04 | 0.81 |  |  |  | LI | 0.2 | 0.2 | 0.2
Turbidez en redes. | 1.99 | 1.94 | 2.12 |  |  |  | LS | 5 | 5 | 5
PH | 7.3 | 7.3 | 7.5 |  |  |  | Turbidez redes. | 1.99 | 1.94 | 2.12
Dureza | 51 | 51 | 51 |  |  |  | LI | 0 | 0 | 0
[7 empty] | LS | 8.5 | 8.5 | 8.5
[7 empty] | PH | 7.3 | 7.3 | 7.5
[7 empty] | LI | 6.5 | 6.5 | 6.5
[7 empty] | LS | 500 | 500 | 500
[7 empty] | Dureza | 51 | 51 | 51
[7 empty] | LI | 50 | 50 | 50
Promedio de Todos Los Acueductos
Análisis | Julio | Agosto | Septiembre
Cloro Residual | 0.91176 | 0.89389 | 0.81929
Turbidez en redes. | 1.7741 | 1.5533 | 1.7593
PH | 7.5235 | 7.6222 | 7.6357
Dureza | 174.3529 | 187.0556 | 165.6429
Gráficas de Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Leyenda
LS = Límite Superior
LI = límite Inferior

## CONSUMO DE SUSTANCIAS
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA 2021
Trimestre Julio-Septiembre
Acueducto | Fecha de Instalación | Fecha Término | Consumo | Descripción | Uso | Mes
La Dura | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 8000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Julio
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Julio
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Julio
Acueductos Rurales |  |  | 175 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Julio
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 295 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Julio
Villa trina |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Julio
Múltiple Juan López |  |  | 125 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Julio
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Julio
La Dura | 2//8/2021 | 2021-08-31 | 8000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Agosto
La Dura |  |  | 10 | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Agosto
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Agosto
Acueductos Rurales |  |  | 65 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Agosto
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 400 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Agosto
Villa trina |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Agosto
Múltiple Juan López |  |  | 170 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Agosto
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Agosto
La Dura | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 10000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Septiembre
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Septiembre
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Septiembre
Acueductos Rurales |  |  | 307 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Septiembre
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 270 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Septiembre
San Victor |  |  | 180 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Octubre
Villa trina |  |  | 90 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Septiembre
Múltiple Juan López |  |  | 90 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Septiembre
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Septiembre
Acueducto | Sustancia Química | Julio | Agosto | Septiembre
La Dura | Cloro Gas (LBS) | 8000 | 8000 | 10000
La Dura | Sulfato de Aluminio (25kg) | - | 10 | -
La Dura | Sulfato de Aluminio (50kg) | 2 | - | -
Acueductos Rurales | Pastillas de cloro | 175 | 65 | 307
Acueductos Rurales | Cloro granulado (LBS) | 620 | 670 | 630

## PRODUCCION DE AGUA
Producción Mensual de Agua ( M³ ) " Planta Potabilizadora La Dura"
Año 2021
Trimestre Julio-Septiembre
Julio | Agosto | Septiembre | Promedio
3182609 | 3121848 | 3075754 | 3126737

## OPERACION Y MANTENIMIENTO
Estadística del Departamento de Operación y Mantenimiento
Trimestre Julio-Septiembre 2021
CANTIDAD DE AVERIAS CORREGIDAS
Diámetro | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | Total
Julio | 78 | 18 | 2 | 5 | 27 | 45 | 20 | 11 | 2 | - | 1 | - | 1 | 210
Agosto | 25 | 15 | 2 | 5 | 14 | 17 | 21 | 13 | - | 1 | - | 2 | - | 115
Septiembre | 35 | 15 | 3 | 2 | 21 | 33 | 17 | 5 | 2 | - | - | 2 | 3 | 138
0
MATERIALES UTILIZADOS
Mes | DIAMETROS | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 24 | TOTAL
Julio | Válvulas | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 10
| Rep. Valv. | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 9
| Tubos | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 28
| Juntas PVC | 25 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39
| Juntas HG | - | - | - | - | 20 | 54 | 11 | 17 | 5 | - | 3 | - | 1 | 111
| Clanes | - | - | - | - | 12 | 35 | 22 | 4 | 1 | - | - | - | - | 74
| Tapones | 29 | 15 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 46
| Codos | 13 | 5 | 2 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 29
| Anillos | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10
Agosto | Válvulas | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7
| REP.VALVULAS | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5
| TUBOS H.G | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5
| Tubos PVC | 13 | 4 | - | 2 | 4 | 7 | 18 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 51
| Juntas PVC | 20 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31
| Juntas HG | - | - | - | - | 13 | 23 | 26 | 6 | 4 | - | - | 3 | - | 75
| Tee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Clanes | - | - | - | - | 10 | 8 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | 39
| Tapones | 15 | 6 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 25
| Codos | 16 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 25
| Union.Anillos | 12 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13
| Inst,Ventosa | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
Septiembre | Válvulas | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3
| Rep. Valv. | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10
| Tubos | 11 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 36
| Juntas PVC | 24 | 8 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37
| Juntas HG | - | - | - | - | 13 | 17 | 8 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | 47
| Clanes | - | - | - | - | 11 | 13 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 35
| Tapones | 12 | 9 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 27
| Codos | 11 | 10 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 28
| Anillos | 16 | 12 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32
| Uniones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ventosas | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2

## AGUA RESIDUALES
Estadística del Departamento de Aguas Residuales
Trimestre Julio-Septiembre 2021
Cant. De Trabajos Realizados | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio
Desatascos de redes principales | 40 | 39 | 41 | 40
Desatascos de acometidas domiciliarias | 20 | 19 | 24 | 21
Desatascos de acometidas multi-domiciliarias | 7 | 10 | 10 | 9
Reparación de acometida domiciliarias | 3 | 3 | 6 | 4
Reparación de acometida multidomiciliarias | - | - | 2 | 2
Reparación de la red de alcantarillado | 1 | 3 | 8 | 4
Limpieza de registros de Inspección | 7 | 10 | 42 | 19.6667
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 4" (Pies) | 20 | 30 | 23 | 24.3333
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 6" (Pies) | 10 | 10 | 37 | 19
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 8" (Pies) | 10 | 60 | 139 | 69.6667

## INGENIERIA
Estadística del Departamento de Ingeniería 2021
Trimestre Julio-Septiembre
Recaudación por Contratos de Construcción y Cambios de Acometidas
Mes | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio
Recaudación | 541897 | 971027 | 592930 | 701951.3333
Cantidad | 10 | 6 | 8 | 8
Ampliaciones de Redes Agua Potable
Mes | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio
Cantidad | - | 4 | - | -
Mts de Tubería | - | 900 | - | -
545
0

## COMERCIAL
Estadística del Departamento Comercial 2021
Trimestre Julio-Septiembre
| Indicador | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio
| Eficiencia de Recaudo | 84.57% | 77.69% | 79.2% | 80.49%
| Facturación | 19118880 | 19968539 | 19346772 | 19478063.6667
| Recaudación | 16168518.5 | 15514517.93 | 15321866 | 15668300.81
| Clientes medidos | 4095 | 3963 | 3889 | 3982.3333
| Clientes no medidos | 18542 | 18013 | 17674 | 18076.3333
| Clientes especiales | 212 | 221 | 223 | 218.6667
| Sin datos |  |  |  | -
| Clientes con alcantarillado | 11318 | 11318 | 11318 | 11318
| Cobertura de Micromedición | 18.85% | 18.85% | 18.87% | 18.86%
| Micromedidores Instalados Funcionando | 4307 | 4184 | 4112 | 4201
| Total de Clientes activos | 22849 | 22197 | 21786 | 22277.3333
| Total de Clientes | 40585 | 41482 | 41760 | 41482
545
0

## CATASTRO
Estadística del Departamento de Catastro
Trimestre Julio-Septiembre 2021
| Cant. De Trabajos Realizados | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio | Cant. De Trabajos Realizados | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio
| CANTIDAD DE MANZANAS | 160 | 113 | 206 | 159.6667 | MANZANAS RE-MEDIDAS | 1 | 56 | 22 | 26.3333
| PREDIOS VISITADOS | 3108 | 2274 | 4619 | 3333.6667 | MANZANAS MEDIDAS NUEVAS | - | 5 | 52 | 28.5
| CONTRATOS VERIFICADOS | 2038 | 1029 | 1460 | 1509 | PROPIEDADES CENSADAS | 46 | 12 | 123 | 60.3333
| PRESUNTOS CLANDESTINOS | 275 | 417 | 360 | 350.6667 | PROPIEDADES REMARCADAS | 2763 | 23 | 452 | 1079.3333
| CARTAS A PREDIOS CERRADOS | 71 | 99 | 127 | 99 | CÓDIGOS CORREGIDOS | 53 | 20 | 19 | 30.6667
| SOLARES | 122 | 315 | 315 | 250.6667 | CASOS DE DOBLES CONTRATOS DEPURADOS | 6 | 2 | 59 | 22.3333
| CONSTRUCCIONES | 29 | 74 | 71 | 58 | CONTRATOS NUEVOS SEVICIO AL CLIENTE | 64 | 5 | 12 | 27
| VOLVER A VISITAR/ INCOMPLETAS | 177 | 106 | 94 | 125.6667
| METROS | 41843 | 478190.409 | 110013.0051 | 210015.4714
545
0