## DATOS DEL ACUEDUCTO
Indice de Potabilidad por Punto de Muestra
Punto Muestra | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
La Dura | 96.4211 | 96.42 | 98.53 | 97.1237
Monte De La Jagua | 96.25 | 91.25 | 98.75 | 95.4167
Ac Juan López | 93.3333 | 95 | 98.75 | 95.6944
Ac Las Lagunas | 96.6667 | 94 | 100 | 96.8889
Los peña | 95 | 100 | 93.33 | 96.11
Boca Ferrea | 95 | 100 | 100 | 98.3333
Ac San Víctor | 100 | 90 | 95 | 95
Reparadero | 100 | 96.67 | 100 | 98.89
Ortega | 96 | 86.67 | 93.33 | 92
Moquita | 100 | 94.74 | 96.67 | 97.1367
Villa Trina | 100 | 96.67 | - | 98.335
Quebrada Honda | 98.75 | 98.75 | 93.75 | 97.0833
Cay Germ | 96 | 93.75 | 96.25 | 95.3333
La Guama | 97.8947 | 94.74 | 96.25 | 96.2949
Hato Viejo | 95 | 92 | 95 | 94
Calle Del Rio | 96 | 100 | 95 | 97
villa Progreso | 100 | 95 | 100 | 98.3333
Jamao Al Norte | 95 | 95 | 95 | 95
Los Brazos | 80 | - | 100 | 90
Palo Blanco | 100 | - | - | 100
Gaspar H | 97.5 | 95 | 95 | 95.8333
veragua | 100 | 85 | 100 | 95
Batey | 100 | 100 | 100 | 100
Total general | 96.7311 | 94.7933 | 97.1719 | 96.2321
100
100

## CALIDAD
Estadística Institucional del Año 2023
Trimestre Octubre-Diciembre
CALIDAD DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA
Acueductos | N°.Muestras Programadas | N°. de Muestras Recibidas | N° de Tubos Sembrados | %Envio de Muestras | N°. de tubos con Col Totales | N°. de Tubos Con col Fecales | N°.de muestras positivas a coliformes | Muestras neg a la presencia de coliformes | %IP | Indice de la calidad de la gestion del muestreo | Muestras con Pseudomonas | N° Muestras con col fecales | % de puntos con cloracion | Mes
La Dura | 95 | 95 | 475 | 100 | 22 | 10 | 17 | 458 | 96.4211 | 96.4211 | 5 | 7 | 100 | Octubre
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 100 | 8 | 8 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 2 | 3 | 93.75 | Octubre
Ac Juan López | 16 | 12 | 60 | 75 | 17 | 17 | 4 | 56 | 93.3333 | 70 | 0 | 4 | 100 | Octubre
Ac Las Lagunas | 16 | 12 | 60 | 75 | 3 | 3 | 2 | 58 | 96.6667 | 72.5 | 0 | 2 | 100 | Octubre
Los peña | 4 | 4 | 20 | 100 | 3 | 3 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100 | Octubre
Boca Ferrea | 4 | 4 | 20 | 100 | 1 | 1 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100 | Octubre
Ac San Víctor | 20 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Octubre
Reparadero | 20 | 18 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 90 | 0 | 0 | 100 | Octubre
Ortega | 5 | 5 | 25 | 100 | 2 | 2 | 1 | 24 | 96 | 96 | 2 | 1 | 100 | Octubre
Moquita | 16 | 12 | 60 | 75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 75 | 2 | 0 | 100 | Octubre
Villa Trina | 8 | 4 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Octubre
Quebrada Honda | 16 | 16 | 80 | 100 | 2 | 2 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 0 | 1 | 100 | Octubre
Cay Germ | 20 | 20 | 100 | 100 | 10 | 3 | 4 | 96 | 96 | 96 | 0 | 2 | 100 | Octubre
La Guama | 20 | 19 | 95 | 95 | 6 | 6 | 2 | 93 | 97.8947 | 93 | 2 | 2 | 73.68 | Octubre
Hato Viejo | 5 | 4 | 20 | 80 | 2 | 0 | 1 | 19 | 95 | 76 | 3 | 0 | 100 | Octubre
Calle Del Rio | 5 | 5 | 25 | 100 | 2 | 2 | 1 | 24 | 96 | 96 | 1 | 1 | 100 | Octubre
villa Progreso | 5 | 4 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 80 | 1 | 0 | 100 | Octubre
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 2 | 1 | 2 | 38 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100 | Octubre
Los Brazos | 2 | 2 | 10 | 100 | 3 | 2 | 2 | 8 | 80 | 80 | 0 | 2 | 100 | Octubre
Palo Blanco | 1 | 1 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Octubre
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 2 | 2 | 1 | 39 | 97.5 | 97.5 | 0 | 1 | 100 | Octubre
veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | Octubre
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | Octubre
La Dura | 95 | 95 | 475 | 100 | 33 | 27 | 17 | 458 | 96.4211 | 96.4211 | 3 | 15 | 100 | Noviembre
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 100 | 7 | 7 | 3 | 73 | 91.25 | 91.25 | 3 | 3 | 81.2 | Noviembre
Ac Juan López | 20 | 20 | 100 | 100 | 13 | 13 | 5 | 95 | 95 | 95 | 0 | 5 | 100 | Noviembre
Ac Las Lagunas | 20 | 20 | 100 | 100 | 9 | 9 | 6 | 94 | 94 | 94 | 0 | 6 | 100 | Noviembre
Los peña | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Noviembre
Boca Ferrea | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Noviembre
Ac San Víctor | 16 | 8 | 40 | 50 | 5 | 4 | 4 | 36 | 90 | 45 | 0 | 4 | 50 | Noviembre
Reparadero | 8 | 6 | 30 | 75 | 1 | 1 | 1 | 29 | 96.6667 | 72.5 | 0 | 1 | 100 | Noviembre
Ortega | 4 | 3 | 15 | 75 | 2 | 2 | 2 | 13 | 86.6667 | 65 | 0 | 2 | 100 | Noviembre
Moquita | 20 | 19 | 95 | 95 | 11 | 11 | 5 | 90 | 94.7368 | 90 | 4 | 5 | 100 | Noviembre
Villa Trina | 12 | 12 | 60 | 100 | 3 | 2 | 2 | 58 | 96.6667 | 96.6667 | 0 | 2 | 100 | Noviembre
Quebrada Honda | 16 | 16 | 80 | 100 | 2 | 2 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 0 | 1 | 100 | Noviembre
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 5 | 2 | 5 | 75 | 93.75 | 93.75 | 1 | 2 | 100 | Noviembre
La Guama | 20 | 19 | 95 | 95 | 15 | 14 | 5 | 90 | 94.7368 | 90 | 0 | 5 | 84.2 | Noviembre
Hato Viejo | 5 | 5 | 25 | 100 | 2 | 2 | 2 | 23 | 92 | 92 | 0 | 2 | 100 | Noviembre
Calle Del Rio | 5 | 5 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Noviembre
villa Progreso | 4 | 4 | 20 | 100 | 2 | 2 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100 | Noviembre
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 2 | 2 | 2 | 38 | 95 | 95 | 1 | 2 | 100 | Noviembre
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 6 | 6 | 2 | 38 | 95 | 95 | 0 | 2 | 100 | Noviembre
veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 5 | 5 | 3 | 17 | 85 | 85 | 0 | 3 | 100 | Noviembre
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Noviembre
La Dura | 95 | 95 | 475 | 100 | 12 | 3 | 7 | 468 | 98.5263 | 98.5263 | 5 | 3 | 100 | Diciembre
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 100 | 1 | 1 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 0 | 1 | 81.2 | Diciembre
Ac Juan López | 16 | 16 | 80 | 100 | 1 | 1 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 0 | 1 | 100 | Diciembre
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Diciembre
Los Peña | 4 | 3 | 15 | 75 | 1 | 1 | 1 | 14 | 93.3333 | 70 | 0 | 1 | 100 | Diciembre
Boca Ferrea | 4 | 3 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 75 | 1 | 0 | 100 | Diciembre
Ac San Víctor | 16 | 12 | 60 | 75 | 8 | 0 | 3 | 57 | 95 | 71.25 | 0 | 0 | 100 | Diciembre
Reparadero | 8 | 6 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 75 | 0 | 0 | 100 | Diciembre
Moquita | 16 | 12 | 60 | 75 | 2 | 1 | 2 | 58 | 96.6667 | 72.5 | 0 | 1 | 100 | Diciembre
Quebrada Honda | 16 | 16 | 80 | 100 | 5 | 4 | 5 | 75 | 93.75 | 93.75 | 0 | 5 | 100 | Diciembre
Ortega | 4 | 3 | 15 | 75 | 5 | 0 | 1 | 14 | 93.3333 | 70 | 0 | 0 | 100 | Diciembre
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 6 | 3 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 2 | 1 | 100 | Diciembre
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 5 | 3 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 0 | 2 | 93.75 | Diciembre
Hato Viejo | 4 | 4 | 20 | 100 | 1 | 0 | 1 | 19 | 95 | 95 | 1 | 0 | 100 | Diciembre
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 100 | 4 | 0 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 0 | 100 | Diciembre
villa Progreso | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Diciembre
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 9 | 8 | 2 | 38 | 95 | 95 | 0 | 2 | 100 | Diciembre
Los Brazos | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Diciembre
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 5 | 5 | 2 | 38 | 95 | 95 | 0 | 2 | 100 | Diciembre
veragua | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Diciembre
Batey | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Diciembre
IP > 95% segun normas internacionales
Jamao Al Norte
Gaspar H

## ANALISIS FISICO-QUIMICO
Normas Internacionales
[7 empty] | Turbidez | (0-5) NTU
Análisis Físico-Químico Realizados a los Acueductos de CORAAMOCA, 2023 | [6 empty] | Cloro Residual | (0.2-0.8)PPM
Incluidos en el Control Sanitario | [6 empty] | Dureza | (50-500)MGCACO3/100ML
Trimestre Octubre-Diciembre | [6 empty] | Ph | (6.5-8.5)
Acueductos | Promedio C.R en Redes (0.2-0.8 p.p.m) | Promedio Turbidez (0-5 NTU) en Redes. | Promedio PH a T.A (6.5-8.5) | Promedio Dureza (50-500)Mg/Lt de CACO2 | Tipo de fuente abastece | Mes
La Dura | 0.75 | 4.86 | 7.2 | 51 | Presa | Octubre
Monte De La Jagua | 0.44 | 3.75 | 7.1 | 51 | La Dura | Octubre
Multiple Juan López | 0.63 | 3.93 | 7.2 | 51 | ac. multiple | Octubre
Múltiple Las Lagunas | 0.48 | 3.66 | 7.2 | 51 | ac. Multiple | Octubre
Los Peña | 1.2 | 14.6 | 7 | 399 | Pozo | Octubre
Boca Ferrea | 0.95 | 14 | 7 | 412 | Pozo | Octubre
Multiple San Víctor | 0.71 | 3.97 | 7.1 | 57 | ac. multiple | Octubre
Reparadero | 0.67 | 4.23 | 7.2 | 51 | La Dura | Octubre
Ortega | 1.2 | 3.96 | 7.4 | 201 | Pozo | Octubre
Moquita | 0.99 | 2.28 | 7.4 | 311 | Arroyo | Octubre
Villa Trina | 1.1 | 18.2 | 7.8 | 187 | Rio | Octubre
Quebra Honda | 0.75 | 4.67 | 7.2 | 51 | La Dura | Octubre
Cayetano Germosen | 1.19 | 0.96 | 7.2 | 367 | Pozo | Octubre
La Guama | 0.32 | 0.91 | 7.1 | 353 | Pozo | Octubre
Hato Viejo | 1.1 | 1.89 | 7.1 | 327 | Pozo | Octubre
Calle del Rio | 1.44 | 1.17 | 7 | 312 | Pozo | Octubre
Villa Progreso | 1.2 | 1.02 | 7.3 | 327 | Pozo | Octubre
Jamao Al Norte | 0.38 | 1.1 | 7.3 | 246 | Pozo | Octubre
Los Brazos | 0.35 | 1.09 | 7.3 | 246 | Pozo | Octubre
Palo Blanco | 1 | 3.34 | 7.5 | 187 | Arroyo | Octubre
Gaspar Hernandez | 0.82 | 1.14 | 7.4 | 238 | Pozo | Octubre
Veragua | 0.7 | 0.97 | 7.4 | 195 | Pozo | Octubre
Batey | 0.7 | 0.88 | 7.4 | 221 | Pozo | Octubre
La Dura | 0.63 | 4.46 | 7.1 | 57 | Presa | Noviembre
Monte De La Jagua | 0.25 | 5.23 | 7.2 | 63 | La Dura | Noviembre
Multiple Juan López | 0.49 | 4.24 | 7.1 | 57 | ac. multiple | Noviembre
Múltiple Las Lagunas | 0.5 | 5.08 | 7.2 | 57 | ac. Multiple | Noviembre
Los Peña | 0.95 | 8.74 | 7.1 | 399 | Pozo | Noviembre
Boca Ferrea | 0.85 | 7.01 | 7 | 412 | Pozo | Noviembre
Multiple San Víctor | 0.75 | 4.23 | 7.2 | 59 | ac. multiple | Noviembre
Reparadero | 0.66 | 4.73 | 7.1 | 55 | La Dura | Noviembre
Ortega | 2 | 12.75 | 7.4 | 215 | Pozo | Noviembre
Moquita | 1.07 | 2.36 | 7.4 | 312 | Arroyo | Noviembre
Villa Trina | 1.4 | 11.63 | 7.3 | 351 | Rio | Noviembre
Quebra Honda | 0.71 | 4.41 | 7.1 | 63 | La Dura | Noviembre
Cayetano Germosen | 0.99 | 1.62 | 7.2 | 360 | Pozo | Noviembre
La Guama | 0.64 | 1.13 | 7 | 343 | Pozo | Noviembre
Hato Viejo | 1.28 | 1.84 | 7 | 357 | Pozo | Noviembre
Calle del Rio | 1.5 | 1.67 | 7 | 306 | Pozo | Noviembre
Villa Progreso | 1.34 | 1.17 | 7.3 | 316 | Pozo | Noviembre
Jamao Al Norte | 0.31 | 1.49 | 7.2 | 255 | Pozo | Noviembre
Gaspar Hernandez | 0.82 | 1.38 | 7.3 | 221 | Pozo | Noviembre
Veragua | 1.12 | 1.29 | 7.6 | 224 | Pozo | Noviembre
Batey | 1.1 | 1.58 | 7.5 | 221 | Pozo | Noviembre
La Dura | 0.77 | 3.08 | 7.1 | 59 | presa | Diciembre
Monte De La Jagua | 0.33 | 3.12 | 7.1 | 59 | La Dura | Diciembre
Multiple Juan López | 0.79 | 2.93 | 7.1 | 63 | ac. multiple | Diciembre
Múltiple Las Lagunas | 0.66 | 2.64 | 7.1 | 55 | ac. Multiple | Diciembre
Lod peña | 1.06 | 35 | 7.1 | 391 | Pozo | Diciembre
Boca Ferrea | 1.3 | 19.3 | 7.1 | 499 | Pozo | Diciembre
Multiple San Víctor | 0.91 | 5.84 | 7.2 | 59 | ac. multiple | Diciembre
Reparadero | 0.8 | 2.31 | 7.3 | 68 | La Dura | Diciembre
Moquita | 0.93 | 2.03 | 7.5 | 306 | Arroyo | Diciembre
Quebra Honda | 0.88 | 3.01 | 7.2 | 68 | La Dura | Diciembre
Ortega | 1.43 | 3.96 | 7.4 | 226 | pozo | Diciembre
Cayetano Germosen | 0.88 | 1.21 | 7 | 396 | Pozo | Diciembre
La Guama | 0.38 | 1.3 | 7 | 378 | Pozo | Diciembre
Hato Viejo | 1.5 | 1.61 | 7 | 374 | Pozo | Diciembre
Calle Del Rio | 1.42 | 2.22 | 7.1 | 318 | Pozo | Diciembre
Villa Progreso | 1.1 | 1.2 | 7.3 | 327 | Pozo | Diciembre
Jamao Al Norte | 0.27 | 1.32 | 7.2 | 246 | Pozo | Diciembre
Los Brazos | 0.6 | 1.22 | 7.4 | 204 | Pozo | Diciembre
Gaspar Hernandez | 1.17 | 2.01 | 7.2 | 255 | pozo | Diciembre
Veragua | 0.9 | 1.26 | 7.4 | 221 | pozo | Diciembre
Batey | 0.8 | 1.18 | 7.5 | 204 | pozo | Diciembre
Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Análisis Planta Potabilizadora La Dura | [6 empty] | Análisis | Octubre | Noviembre | Diciembre
[7 empty] | LS | 0.8 | 0.8 | 0.8
Análisis | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  |  | Cloro Residual | 0.75 | 0.63 | 0.77
Cloro Residual | 0.75 | 0.63 | 0.77 |  |  |  | LI | 0.2 | 0.2 | 0.2
Turbidez en Redes. | 4.86 | 4.46 | 3.08 |  |  |  | LS | 5 | 5 | 5
PH | 7.2 | 7.1 | 7.1 |  |  |  | Turbidez redes. | 4.86 | 4.46 | 3.08
Dureza | 51 | 57 | 59 |  |  |  | LI | 0 | 0 | 0
[7 empty] | LS | 8.5 | 8.5 | 8.5
[7 empty] | PH | 7.2 | 7.1 | 7.1
[7 empty] | LI | 6.5 | 6.5 | 6.5
[7 empty] | LS | 500 | 500 | 500
[7 empty] | Dureza | 51 | 57 | 59
[7 empty] | LI | 50 | 50 | 50
Promedio de Todos Los Acueductos
Análisis | Octubre | Noviembre | Diciembre
Cloro Residual | 0.88169 | 0.9219 | 0.89905
Turbidez en Redes. | 4.3442 | 4.1924 | 4.6548
PH | 7.2215 | 7.2048 | 7.2048
Dureza | 221.0923 | 223.9524 | 227.4286
Gráficas de Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Leyenda
LS = Límite Superior
LI = límite Inferior

## CONSUMO DE SUSTANCIAS
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA 2023
Trimestre Octubre-Diciembre
Acueducto | Fecha de Instalación | Fecha Término | Consumo | Descripción | Uso | Mes
La Dura | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 8800 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Octubre
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Octubre
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Octubre
Acueductos Rurales |  |  | 543 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Octubre
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Octubre
Villa trina |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Octubre
Múltiple Juan López |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Octubre
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Octubre
La Dura | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 10000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Noviembre
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Noviembre
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Noviembre
Acueductos Rurales |  |  | 1020 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Noviembre
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Noviembre
Villa trina |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Noviembre
Múltiple Juan López |  |  | 300 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Noviembre
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Noviembre
La Dura | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 10200 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Diciembre
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Diciembre
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Diciembre
Acueductos Rurales |  |  | 800 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Diciembre
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 300 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Diciembre
Villa trina |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Diciembre
Múltiple Juan López |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Diciembre
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Diciembre
Acueducto | Sustancia Química | Octubre | Noviembre | Diciembre
La Dura | Cloro Gas (LBS) | 8800 | 10000 | 10200
La Dura | Sulfato de Aluminio (25kg) | - | - | -
La Dura | Sulfato de Aluminio (50kg) | - | - | -
Acueductos Rurales | Pastillas de cloro | 545 | 1020 | 800
Acueductos Rurales | Cloro granulado (LBS) | 400 | 500 | 400

## PRODUCCION DE AGUA
Producción Mensual de Agua ( M³ ) "Planta Potabilizadora La Dura"
Año 2023
Trimestre Octubre-Diciembre
Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
3185158 | 3129519 | 3307078 | 3207251.6667

## OPERACION Y MANTENIMIENTO
Estadística del Departamento de Operación y Mantenimiento
Trimestre Octubre-Diciembre 2023
CANTIDAD DE AVERIAS CORREGIDAS
Diámetro | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | Total
Octubre | 35 | 12 | 3 | 2 | 12 | 25 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 102
Noviembre | 40 | 12 | 3 | 2 | 14 | 37 | 18 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 133
Diciembre | 27 | 25 | 2 | 2 | 20 | 18 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 106
MATERIALES UTILIZADOS
Mes | DIAMETROS | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | TOTAL
Octubre | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 9
| Válvula bola | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6
| Tubos pvc | 22 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 56
| Juntas PVC | 18 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29
| Juntas HN | - | - | - | - | 7 | 18 | 4 | 13 | - | 4 | - | - | - | - | 46
| Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3
| Clanes pvc | - | - | - | - | 20 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 41
| Tapones | 27 | 5 | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 40
| Codos | 13 | - | 4 | - | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 26
| NUEVOS EMPALME | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6
| UNIONES | 14 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22
| Ampliacion de Redes | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Noviembre | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8
| ReHab. Valv. | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5
| Juntas PVC | 14 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21
| Juntas HN | - | - | - | - | 12 | 28 | 14 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | - | 63
| Clanes HN | - | - | - | - | 13 | 21 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 44
| Tapones | 21 | 17 | - | - | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 49
| Codos | 8 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16
| UNIONES | 20 | 16 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40
| Tapones | 13 | 5 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22
Diciembre | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2
| ReHab. Valv. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3
| Juntas PVC | 10 | 7 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22
| Juntas HN | - | - | - | - | 8 | 7 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 25
| Clanes pvc | - | - | - | - | 11 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 27
| Tapones | 13 | 5 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22
| Codos | 13 | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 24
| UNIONES | 20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29
| Ampliacion de Redes | 18 | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83

## AGUA RESIDUALES
Estadística del Departamento de Aguas Residuales
Trimestre Octubre-Diciembre 2023
Cantidad De Trabajos Realizados | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
Desatascos de redes principales | 58 | 60 | 36 | 51.3333
Desatascos de acometidas domiciliarias | 25 | 33 | 24 | 27.3333
Desatascos de acometidas multi-domiciliarias | 1 | 2 | 0 | 1
Reparación de acometida domiciliarias | 1 | 1 | 6 | 2.6667
Reparación de acometida multidomiciliarias | 4 | 1 | 1 | 2
Reparación de la red de alcantarillado | 1 | 3 | 1 | 1.6667
Reparación de registro | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza de registros de Inspección | 15 | 21 | 4 | 13.3333
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 4" (Pies) | 28 | 3 | 116 | 49
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 6" (Pies) | 26 | 4 | 10 | 13.3333
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 8" (Pies) | 9 | 20 | 2 | 49.6667
Mantenimiento en plantas de tratamiento de aguas residuales | 4 | 20 | 2 | 6.6667

## INGENIERIA
Estadística del Departamento de Ingeniería 2023
Trimestre Octubre-Diciembre
Recaudación por Contratos de Construcción y Cambios de Acometidas
Mes | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
Recaudación | 291093.87 | 305281.22 | 220728.5 | 272367.8633
Cantidad | 3 | 2 | 2 | 2.3333
Ampliaciones de Redes Agua Potable
Mes | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
Cantidad | - | - | - | -
Mts de Tubería | - | - | - | -
545
0

## COMERCIAL
Estadística del Departamento Comercial 2023
Trimestre Octubre-Noviembre
| Indicador | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
| Eficiencia de Recaudo | 76.34% | 68.47% | 79.72% | 74.84%
| Facturación | 19485437 | 19375158.5 | 18019324 | 18959973.1667
| Recaudación | 14875346 | 13266426 | 14364156 | 14168642.6667
545
0

## CATASTRO
Estadística del Departamento de Catastro
Trimestre Octubre-Diciembre 2023
| Cant. De Trabajos Realizados | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio | Cant. De Trabajos Realizados | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
| CANTIDAD DE MANZANAS | 3 | 1 | - | 2 | MANZANAS RE-MEDIDAS | 3 | 5 | - | 4
| PREDIOS VISITADOS | 66 | 16 | - | 41 | MANZANAS MEDIDAS NUEVAS | 0 | 0 | - | 0
| CONTRATOS VERIFICADOS | 18 | 3 | - | 10.5 | PROPIEDADES CENSADAS | 28 | 5 | - | 16.5
| CLIENTES NO REGISTRADOS | 10 | 2 | - | 6 | PROPIEDADES REMARCADAS | 42 | 350 | - | 196
| PREDIOS DESHABITADOS | 3 | - | - | 3 | CODIGOS CORREGIDOS | 159 | - | 35 | 97
| CASAS CERRADAS | 11 | 2 | - | 6.5 | CERTIFICACION DE DOBLES CONTRATOS | 0 | 29 | - | 14.5
| SOLARES | 22 | 11 | - | 16.5 | VALIDACION DE NUEVOS CONTRATOS | 35 | 14 | - | 24.5
| CONSTRUCCIÓN | 50 | - | - | 50
| METROS | 1689 | 485 | - | 1087
545
0