## DATOS DEL ACUEDUCTO
Indice de Potabilidad por Punto de Muestra
Punto Muestra | Abril | Mayo | Junio | Promedio
La Dura | 97.1053 | 97.0526 | 92.6316 | 95.5965
Monte De La Jagua | 95 | 91.25 | 87.5 | 91.25
Ac Juan López | 98.75 | 93.75 | 93.75 | 95.4167
Ac Las Lagunas | 92.5 | 96.25 | 90 | 92.9167
Los Peña | 90 | 100 | 100 | 96.6667
Boca Ferrea | 100 | 95 | 93.3333 | 96.1111
Ac San Víctor | 98.75 | 100 | 91.25 | 96.6667
Reparadero | 97.1429 | 100 | 100 | 99.0476
Ortega | 100 | 100 | 95 | 98.3333
Moquita | 92.5 | 95 | 90 | 92.5
Los Naranjos | - | - | 100 | 100
Villa Trina | 100 | 100 | 100 | 100
Quebrada Honda | 100 | 100 | 95 | 98.3333
Cay Germ | 92 | 88.75 | 85 | 88.5833
La Guama | 96 | 88.75 | 86.25 | 90.3333
Hato Viejo | 86.6667 | 86.6667 | 90 | 87.7778
Calle Del Rio | 92 | 90 | 80 | 87.3333
villa Progreso | 93.3333 | 85 | 85 | 87.7778
Jamao Al Norte | 100 | 80 | 90 | 90
Los Brazos | 100 | 80 | 90 | 90
Gaspar H | 90 | 100 | 90 | 93.3333
Veragua | 95 | 95 | 85 | 91.6667
Batey | 100 | 90 | 90 | 93.3333
-
| - |  |  | -
Total general | 95.7613 | 93.2941 | 91.292 | 93.4491

## CALIDAD
Estadística Institucional del Año 2024
Trimestre Abril-Junio
CALIDAD DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA
Acueductos | N°.Muestras Programadas | N°. de Muestras Recibidas | N° de Tubos Sembrados | %Envio de Muestras | N°. de tubos con Col Totales | N°. de Tubos Con col Fecales | N°.de muestras positivas a coliformes | Muestras neg a la presencia de coliformes | %IP | Indice de la calidad de la gestion del muestreo | Muestras con Pseudomonas | N° Muestras con col fecales | % de puntos con cloracion | Mes
La Dura | 76 | 76 | 380 | 100 | 19 | 0 | 11 | 369 | 97.1053 | 97.1053 | 2 | 0 | 100 | Abril
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 100 | 5 | 3 | 4 | 76 | 95 | 95 | 0 | 3 | 93.7 | Abril
Ac Juan López | 16 | 16 | 80 | 100 | 2 | 2 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 0 | 1 | 100 | Abril
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 100 | 18 | 18 | 6 | 74 | 92.5 | 92.5 | 0 | 6 | 100 | Abril
Los Peña | 4 | 2 | 10 | 50 | 1 | 1 | 1 | 9 | 90 | 45 | 0 | 1 | 100 | Abril
Boca Ferrea | 4 | 2 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Abril
Ac San Víctor | 16 | 16 | 80 | 100 | 1 | 0 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 0 | 0 | 75 | Abril
Reparadero | 8 | 7 | 35 | 87.5 | 5 | 0 | 1 | 34 | 97.1429 | 85 | 0 | 0 | 85.7 | Abril
Ortega | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Abril
Moquita | 16 | 8 | 40 | 50 | 7 | 4 | 3 | 37 | 92.5 | 46.25 | 0 | 3 | 100 | Abril
Villa Trina | 8 | 4 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Abril
Quebrada Honda | 20 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Abril
Cay Germ | 20 | 20 | 100 | 100 | 15 | 4 | 8 | 92 | 92 | 92 | 1 | 3 | 100 | Abril
La Guama | 20 | 20 | 100 | 100 | 12 | 3 | 4 | 96 | 96 | 96 | 0 | 2 | 20 | Abril
Hato Viejo | 5 | 3 | 15 | 60 | 4 | 0 | 2 | 13 | 86.6667 | 52 | 0 | 0 | 93.3 | Abril
Calle Del Rio | 5 | 5 | 25 | 100 | 8 | 0 | 2 | 23 | 92 | 92 | 0 | 0 | 100 | Abril
villa Progreso | 5 | 3 | 15 | 60 | 1 | 0 | 1 | 14 | 93.3333 | 56 | 0 | 0 | 100 | Abril
Jamao Al Norte | 8 | 4 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Abril
Los Brazos | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Abril
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 19 | 17 | 4 | 36 | 90 | 90 | 0 | 4 | 50 | Abril
Veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 1 | 1 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100 | Abril
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Abril
La Dura | 95 | 95 | 475 | 100 | 25 | 17 | 14 | 461 | 97.0526 | 97.0526 | 0 | 9 | 97.8 | Mayo
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 100 | 12 | 1 | 7 | 73 | 91.25 | 91.25 | 1 | 1 | 87.5 | Mayo
Ac Juan López | 16 | 16 | 80 | 100 | 11 | 11 | 5 | 75 | 93.75 | 93.75 | 0 | 5 | 100 | Mayo
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 100 | 4 | 4 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 0 | 3 | 100 | Mayo
Los Peña | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Mayo
Boca Ferrea | 4 | 4 | 20 | 100 | 1 | 1 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100 | Mayo
Ac San Víctor | 16 | 12 | 60 | 75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 75 | 0 | 0 | 100 | Mayo
Reparadero | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Mayo
Ortega | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Mayo
Moquita | 16 | 16 | 80 | 100 | 7 | 4 | 4 | 76 | 95 | 95 | 0 | 2 | 100 | Mayo
Villa Trina | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Mayo
Quebrada Honda | 16 | 16 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Mayo
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 22 | 1 | 9 | 71 | 88.75 | 88.75 | 0 | 1 | 100 | Mayo
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 27 | 21 | 9 | 71 | 88.75 | 88.75 | 1 | 6 | 25 | Mayo
Hato Viejo | 4 | 3 | 15 | 75 | 6 | 4 | 2 | 13 | 86.6667 | 65 | 0 | 1 | 66.6 | Mayo
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 100 | 5 | 1 | 2 | 18 | 90 | 90 | 0 | 1 | 100 | Mayo
villa Progreso | 4 | 4 | 20 | 100 | 7 | 0 | 3 | 17 | 85 | 85 | 0 | 0 | 100 | Mayo
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 3 | 29 | 8 | 32 | 80 | 80 | 0 | 8 | 100 | Mayo
Los Brazos | 2 | 2 | 10 | 100 | 6 | 2 | 2 | 8 | 80 | 80 | 0 | 2 | 100 | Mayo
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Mayo
Veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 3 | 2 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100 | Mayo
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 2 | 1 | 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 1 | 100 | Mayo
La Dura | 76 | 76 | 380 | 100 | 73 | 29 | 28 | 352 | 92.6316 | 92.6316 | 3 | 11 | 100 | Junio
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 100 | 22 | 2 | 10 | 70 | 87.5 | 87.5 | 0 | 5 | 100 | Junio
Ac Juan López | 16 | 16 | 80 | 100 | 13 | 13 | 5 | 75 | 93.75 | 93.75 | 0 | 5 | 100 | Junio
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 100 | 24 | 24 | 8 | 72 | 90 | 90 | 0 | 8 | 100 | Junio
Los Peña | 4 | 3 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 75 | 0 | 0 | 100 | Junio
Boca Ferrea | 4 | 3 | 15 | 75 | 1 | 1 | 1 | 14 | 93.3333 | 70 | 0 | 1 | 100 | Junio
Ac San Víctor | 16 | 16 | 80 | 100 | 27 | 20 | 7 | 73 | 91.25 | 91.25 | 0 | 4 | 75 | Junio
Reparadero | 4 | 2 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Junio
Ortega | 4 | 4 | 20 | 100 | 2 | 1 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100 | Junio
Moquita | 16 | 12 | 60 | 75 | 16 | 12 | 6 | 54 | 90 | 67.5 | 0 | 4 | 100 | Junio
Villa Trina | 8 | 4 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Junio
Los Naranjos | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Junio
Quebrada Honda | 16 | 12 | 60 | 75 | 6 | 6 | 3 | 57 | 95 | 71.25 | 0 | 3 | 100 | Junio
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 36 | 10 | 12 | 68 | 85 | 85 | 0 | 3 | 100 | Junio
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 28 | 20 | 11 | 69 | 86.25 | 86.25 | 0 | 8 | 37.5 | Junio
Hato Viejo | 4 | 4 | 20 | 100 | 3 | 3 | 2 | 18 | 90 | 90 | 0 | 2 | 100 | Junio
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 100 | 12 | 6 | 4 | 16 | 80 | 80 | 0 | 2 | 100 | Junio
Villa Progreso | 4 | 4 | 20 | 100 | 10 | 6 | 3 | 17 | 85 | 85 | 0 | 2 | 75 | Junio
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 8 | 1 | 4 | 36 | 90 | 90 | 0 | 1 | 100 | Junio
Los Brazos | 2 | 2 | 10 | 100 | 2 | 1 | 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 1 | 100 | Junio
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 5 | 2 | 4 | 36 | 90 | 90 | 0 | 1 | 100 | Junio
Veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 3 | 0 | 3 | 17 | 85 | 85 | 0 | 0 | 100 | Junio
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 5 | 2 | 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 1 | 100 | Junio
IP = Indice de Potabilidad
IP > 95% segun normas internacionales
Jamao Al Norte
Gaspar H

## ANALISIS FISICO-QUIMICO
Normas Internacionales
[8 empty] | Turbidez | (0-5) NTU
Análisis Físico-Químico Realizados a los Acueductos de CORAAMOCA, 2024 | [7 empty] | Cloro Residual | (0.2-0.8)PPM
Incluidos en el Control Sanitario | [7 empty] | Dureza | (50-500)MGCACO3/100ML
Trimestre Abril-Junio | [7 empty] | Ph | (6.5-8.5)
Acueductos | Promedio C.R en Redes (0.2-0.8 p.p.m) | Promedio Turbidez (0-5 NTU) en Redes. | Promedio PH a T.A (6.5-8.5) | Promedio Dureza (50-500)Mg/Lt de CACO2 | Producción m³/mes | Tipo de Fuente | Mes
La Dura | 0.69 | 5.35 | 7.1 | 68 | 2211120 | Presa | Abril
Monte De La Jagua | 0.44 | 5.46 | 7.3 | 68 | 260000 | La Dura | Abril
Multiple Juan López | 0.76 | 4.16 | 7.1 | 68 | 33000 | Ac. multiple | Abril
Múltiple Las Lagunas | 0.71 | 5.12 | 7.2 | 68 | 31000 | Ac. multiple | Abril
Los peña | 1.1 | 5.7 | 7 | 374 | 400 | Pozo | Abril
Boca Ferrea | 0.9 | 11.7 | 7.1 | 357 | 1000 | Pozo | Abril
Multiple San Víctor | 0.55 | 3.77 | 7.1 | 68 | 70500 | Ac. multiple | Abril
Reparadero | 0.35 | 4.16 | 7.1 | 68 | 18000 | La Dura | Abril
Ortega | 1.57 | 6.41 | 7.2 | 297 | 12000 | Pozo | Abril
Moquita | 0.72 | 3.45 | 7.6 | 314 | 1500 | Arroyo | Abril
Villa Trina | 1.45 | 2.13 | 8 | 221 | 9500 | Rio | Abril
Quebra Honda | 0.9 | 4.7 | 7.1 | 68 | 9000 | La Dura | Abril
Cayetano Germosen | 1.33 | 1.73 | 7.3 | 380 | 18000 | Pozo | Abril
La Guama | 0.09 | 1.72 | 7 | 306 | 13000 | Pozo | Abril
Hato Viejo | 0.83 | 2.77 | 7 | 391 | 2500 | Pozo | Abril
Calle Del Rio | 1.5 | 2.16 | 7.1 | 306 | 325 | Pozo | Abril
Villa Progreso | 0.86 | 1.87 | 7.2 | 311 | 300 | Pozo | Abril
Jamao Al Norte | 0.42 | 1.69 | 7.2 | 238 | 32000 | Pozo | Abril
Los Brazos | 0.4 | 1.5 | 7.2 | 255 | 14000 | Pozo | Abril
Gaspar Hernandez | 0.52 | 1.81 | 7.2 | 255 | 50000 | Pozo | Abril
Veragua | 0.85 | 5.21 | 7.4 | 238 | 15000 | Pozo | Abril
Batey | 0.7 | 5.33 | 7.3 | 221 | 8000 | Pozo | Abril
La Dura | 0.71 | 9.76 | 7 | 68 | 2382194 | presa | Mayo
Monte De La Jagua | 0.36 | 12.45 | 7 | 68 | 280000 | La Dura | Mayo
Ac Juan López | 0.76 | 9.1 | 7 | 68 | 33050 | Ac. Multiple | Mayo
Ac Las Lagunas | 0.85 | 8.69 | 7 | 63 | 31100 | Ac. Multiple | Mayo
Los Peña | 1.87 | 10.55 | 7 | 416 | 450 | Pozo | Mayo
Boca Ferrea | 1.67 | 9.45 | 7 | 420 | 1100 | Pozo | Mayo
Ac San Víctor | 0.83 | 7.63 | 7 | 68 | 70000 | Ac. Multiple | Mayo
Reparadero | 0.63 | 8.32 | 7.1 | 68 | 18100 | La Dura | Mayo
Ortega | 1.55 | 5.05 | 7.4 | 284 | 12050 | Pozo | Mayo
Moquita | 0.86 | 7.88 | 7.4 | 301 | 1400 | Arroyo | Mayo
Villa Trina | 1.42 | 7.66 | 7.3 | 238 | 19000 | Rio | Mayo
Quebrada Honda | 0.76 | 10.31 | 7 | 68 | 9200 | La Dura | Mayo
Cay Germ | 1.33 | 2.64 | 7.3 | 391 | 16200 | Pozo | Mayo
La Guama | 0.08 | 2.13 | 7 | 344 | 13100 | Pozo | Mayo
Hato Viejo | 0.7 | 4.25 | 7 | 362 | 2400 | Pozo | Mayo
Calle Del Rio | 1.5 | 2.58 | 7.1 | 318 | 400 | Pozo | Mayo
villa Progreso | 0.8 | 2.19 | 7.2 | 335 | 350 | Pozo | Mayo
Jamao Al Norte | 0.37 | 1.8 | 7.2 | 280 | 17000 | Pozo | Mayo
Los Brazos | 0.5 | 1.93 | 7.2 | 289 | 7800 | Pozo | Mayo
Gaspar H | 0.6 | 1.79 | 7.3 | 280 | 60000 | Pozo | Mayo
Veragua | 1.22 | 2.56 | 7.3 | 221 | 40000 | Pozo | Mayo
Batey | 1.35 | 2.24 | 7.3 | 229 | 18000 | Pozo | Mayo
La Dura | 0.7 | 9.82 | 7 | 68 | 2481511 | presa | Junio
Monte De La Jagua | 0.57 | 8.59 | 7.1 | 68 | 290000 | La Dura | Junio
Multiple Juan López | 0.72 | 8.23 | 7 | 68 | 33100 | ac. multiple | Junio
Múltiple Las Lagunas | 0.5 | 16.8 | 7 | 68 | 31500 | ac. Multiple | Junio
Los peña | 1.6 | 4.4 | 7 | 430 | 440 | pozo | Junio
Boca Férrea | 1.86 | 4.6 | 7 | 408 | 1050 | pozo | Junio
Multiple San Víctor | 0.46 | 9.63 | 7.1 | 68 | 71000 | ac. multiple | Junio
Reparadero | 0.6 | 10.8 | 7.2 | 68 | 6000 | La Dura | Junio
Ortega | 1.42 | 3.35 | 7.3 | 293 | 10000 | pozo | Junio
Moquita | 0.82 | 3.64 | 7.5 | 306 | 1450 | Arroyo | Junio
Villa Trina | 1.27 | 4.69 | 7.8 | 204 | 16000 | Rio | Junio
Los Naranjos | 0.6 | 3.25 | 7.4 | 374 | 350 | pozo | Junio
Quebra Honda | 0.7 | 11.62 | 7 | 68 | 9000 | La Dura | Junio
Cayetano Germosen | 1.3 | 2.67 | 7.4 | 352 | 16100 | Pozo | Junio
La Guama | 0.13 | 2.58 | 7.1 | 340 | 13000 | Pozo | Junio
Hato Viejo | 1.13 | 2.6 | 7 | 340 | 410 | Pozo | Junio
Calle Del Rio | 1.5 | 4.41 | 7 | 289 | 2000 | pozo | Junio
Villa Progreso | 0.62 | 2.53 | 7.3 | 327 | 360 | Pozo | Junio
Jamao Al Norte | 0.47 | 4.76 | 7.1 | 272 | 16000 | Pozo | Junio
Los Brazos | 0.5 | 4.86 | 7.2 | 272 | 7700 | Pozo | Junio
Gaspar Hernandez | 1.28 | 3.11 | 7.2 | 238 | 58000 | pozo | Junio
Veragua | 0.8 | 2.41 | 7.4 | 221 | 37500 | pozo | Junio
Batey | 0.7 | 5.43 | 7.4 | 238 | 16500 | pozo | Junio
Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Análisis Planta Potabilizadora La Dura | [7 empty] | Análisis | Abril | Mayo | Junio
[8 empty] | LS | 0.8 | 0.8 | 0.8
Análisis | Abril | Mayo | Junio |  |  |  |  | Cloro Residual | 0.69 | 0.71 | 0.7
Cloro Residual | 0.69 | 0.71 | 0.7 |  |  |  |  | LI | 0.2 | 0.2 | 0.2
Turbidez en Redes. | 5.35 | 9.76 | 9.82 |  |  |  |  | LS | 5 | 5 | 5
PH | 7.1 | 7 | 7 |  |  |  |  | Turbidez redes. | 5.35 | 9.76 | 9.82
Dureza | 68 | 68 | 68 |  |  |  |  | LI | 0 | 0 | 0
[8 empty] | LS | 8.5 | 8.5 | 8.5
[8 empty] | PH | 7.1 | 7 | 7
Promedio de Todos Los Acueductos | [7 empty] | LI | 6.5 | 6.5 | 6.5
[8 empty] | LS | 500 | 500 | 500
Análisis | Abril | Mayo | Junio |  |  |  |  | Dureza | 68 | 68 | 68
Cloro Residual | 0.80182 | 0.94182 | 0.88043 |  |  |  |  | LI | 50 | 50 | 50
Turbidez en Redes. | 3.9955 | 5.9527 | 5.86
PH | 7.2182 | 7.1409 | 7.1957
Dureza | 224.5455 | 235.4091 | 233.913
Gráficas de Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Leyenda
LS = Límite Superior
LI = límite Inferior

## CONSUMO DE SUSTANCIAS
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA 2024
Trimestre Abril-Junio
Acueducto | Fecha de Instalación | Fecha Término | Consumo | Descripción | Uso | Mes
La Dura | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 8200 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Abril
La Dura |  |  | 1328 | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Abril
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Abril
Acueductos Rurales |  |  | 590 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Abril
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 400 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Abril
Villa trina |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Abril
Múltiple Juan López |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Abril
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Abril
La Dura | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 8800 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Mayo
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Mayo
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Mayo
Acueductos Rurales |  |  | 570 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Mayo
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Mayo
Villa trina |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Mayo
Múltiple Juan López |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Mayo
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Mayo
La Dura | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 8800 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Junio
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Junio
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Junio
Acueductos Rurales |  |  | 640 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Junio
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 325 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Junio
Villa trina |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Junio
Múltiple Juan López |  |  | 250 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Junio
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Junio
Acueducto | Sustancia Química | Abril | Mayo | Junio
La Dura | Cloro Gas (LBS) | 8200 | 8800 | 8800
La Dura | Sulfato de Aluminio (25kg) | 1328 | - | -
La Dura | Sulfato de Aluminio (50kg) | - | - | -
Acueductos Rurales | Pastillas de cloro | 590 | 570 | 640
Acueductos Rurales | Cloro granulado (LBS) | 700 | 300 | 575

## PRODUCCION DE AGUA
Producción Mensual de Agua ( M³ ) "Planta Potabilizadora La Dura"
Año 2024
Trimestre Abril-Junio
Abril | Mayo | Junio | Promedio
2903745 | 3032894 | 3118971 | 3018536.6667

## OPERACION Y MANTENIMIENTO
Estadística del Departamento de Operación y Mantenimiento
Trimestre Abril-Junio 2024
CANTIDAD DE AVERIAS CORREGIDAS
Diámetro | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | Total
Abril | 37 | 16 | 3 | 5 | 17 | 24 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | 131
Mayo | 35 | 18 | 1 | - | 25 | 12 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | 115
Junio | 46 | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 11 | 3 | 6 | - | - | - | - | 110
MATERIALES UTILIZADOS
Mes | DIAMETROS | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | TOTAL
Abril | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6
| ReHab. Valv. | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7
| Juntas PVC | - | 14 | 12 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32
| Juntas HN | - | - | - | - | 9 | 14 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | 46
| Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7
| Clanes pvc | - | - | - | - | 13 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 43
| Tapones | 17 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 38
| Codos | 12 | 11 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30
| UNIONES | 15 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36
Mayo | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4
| ReHab. Valv. | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5
| Juntas PVC | 12 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20
| Juntas HG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
| Juntas HN | - | - | - | - | 8 | 12 | 15 | - | - | 10 | - | 2 | 1 | - | 48
| Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 4
| Clanes pvc | - | - | - | - | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 20
| Tapones | 12 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 22
| Codos | 11 | 7 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23
| UNIONES | 19 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35
Junio | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5
| Válvula bola | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
| ReHab. Valv. | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 6
| Tubos pvc | 10 | 6 | - | - | 2 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 30
| Juntas HN | 14 | 6 | - | - | 5 | 12 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 55
| Tee HN | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
| Tee pvc | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10
| Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 5
| Clanes pvc | - | - | - | - | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 18
| Tapones | 17 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25
| Codos | 6 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13
| UNIONES | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36

## AGUA RESIDUALES
Estadística del Departamento de Aguas Residuales
Trimestre Abril-Junio 2024
Cantidad De Trabajos Realizados | Abril | Mayo | Junio | Promedio
Desatasco de red alcantarillado sanitario Փ8´´ | 53 | 52 | 51 | 52
Desatasco de acometida multidomiciliaria Փ6´´ | 1 | - | - | 1
Desatasco de acometida domiciliaria Փ4´´ | 17 | 22 | 27 | 22
Limpieza de registros sanitarios | 7 | 8 | 12 | 9
Reparación red alcantarillado sanitario Փ8" | 4 | 1 | 4 | 3
Reparación de acometida multidomiciliaria Փ6´´ | - | 4 | 1 | 2.5
Reparación de acometida domiciliaria Փ4´´ | 22 | 2 | 3 | 9
Sustitución de tubería de H.S. por PVC SDR-41 Ø 8´´ | 4 | 5 | 21 | 10
Sustitución de tubería de H.S. por PVC SDR-41 Ø 6´´ | - | 41 | 38 | 39.5
Sustitución de tubería de H.S. por PVC SDR-41 Ø 4´´ | 1 | 20 | 27 | 16
Mantenimiento en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 4 | 15 | 3 | 7.3333

## INGENIERIA
Estadística del Departamento de Ingeniería 2024
Trimestre Abril-Junio
Recaudación por Contratos de Construcción y Cambios de Acometidas
Mes | Abril | Mayo | Junio | Promedio
Recaudación | 166315 | 111771.23 | 176520.53 | 151535.5867
Cantidad | 4 | 3 | 5 | 4
Ampliaciones de Redes Agua Potable
Mes | Abril | Mayo | Junio | Promedio
Cantidad | - | - | - | -
Mts de Tubería | - | - | - | -
545
0

## COMERCIAL
Estadística del Departamento Comercial 2024
Trimestre Abril-Junio
| Indicador | Abril | Mayo | Junio | Promedio
| Eficiencia de Recaudo | 68.34% | 76.33% | 73.81% | 72.83%
| Facturación | 19161567 | 19297638 | 19142113 | 19200439.3333
| Recaudación | 13095791 | 14729005 | 14128840 | 13984545.3333
| Clientes medidos recaudación | 3208 | 3591 | 3346 | 3381.6667
| Clientes no medidos | 13256 | 13256 | 13780 | 13430.6667
| Clientes especiales | 136 | 91 | 137 | 121.3333
| Sin datos |  |  |  | -
| Clientes con alcantarillado | 13108 | 13108 | 13311 | 13175.6667
| Cobertura de Micromedición | 8.284% | 9.181% | 8.672% | 8.712%
| Micromedidores Instalados | 3344 | 3682 | 3483 | 3503
| Total de Clientes activos | 16600 | 16938 | 17263 | 16933.6667
| Total de Clientes | 40369 | 40104 | 40166 | 41482
545
0
Note on B11: ENC-ESTADISTICA: son los de recaudacion
Note on B12: ENC-ESTADISTICA: son los recaudacion
Note on B13: ENC-ESTADISTICA: son los facturados
Note on B18: ENC-ESTADISTICA: SUMATORIA CLIENTES MEDIDOS ,NO MEDIDOS Y ESPECIALES EN EL AREA DE FACTURACION
Note on B19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total cantidad de los facturados

## CATASTRO
Estadística del Departamento de Catastro
Trimestre Abril-Junio 2024
| Cant. De Trabajos Realizados | Abril | Mayo | Junio | Promedio | Cant. De Trabajos Realizados | Abril | Mayo | Junio | Promedio
| CANTIDAD DE MANZANAS | 22 | - | 26 | 24 | MANZANAZ RE-MEDIDAS | 5 | 1 | 30 | 12
| PREDIOS VISITADOS | 309 | - | 465 | 387 | MANZANAS MEDIDAS NUEVAS | 11 | 2 | 3 | 5.3333
| CONTRATOS VERIFICADOS | 9 | - | 10 | 9.5 | PROPIEDADES CENSADAS | 40 | 0 | 165 | 68.3333
| CLIENTES NO REGISTRADOS | 31 | - | 155 | 93 | PROPIEDADES REMARCADAS | 20 | 0 | 260 | 93.3333
| PREDIOS DESHABITADOS | 1 | - | 24 | 12.5 | CODIGOS CORREGIDOS | 21 | 12 | 57 | 30
| SOLARES | 200 | - | 178 | 189 | DOBLES CONTRATOS | 1 | 1 | 0 | 0.66667
| CONSTRUCIONES | 10 | - | 24 | 17 | CONTRATOS NUEVOS REALIZADOS | 37 | 18 | 27 | 27.3333
| VOLVER A VISITAR/ CERRADAS | 58 | - | 71 | 64.5
| METROS | 8891 | - | 13373 | 11132
545
0