## BUSCAR
Punto Muestra | Municipio
La Dura | Moca
Monte De La Jagua | Moca
Ac Juan López | Moca
Ac Las Lagunas | Moca
Los Peña | Moca
Boca Ferrea | Moca
Ac San Víctor | Moca
Reparadero | Moca
Ortega | Moca
Moquita | Moca
Villa Trina | Moca
Los Naranjos | Moca
Quebrada Honda | Moca
Pozo La Rosa | Moca
Los Rodríguez | Moca
La Guama | Cayetano Germosen
Hato Viejo | Cayetano Germosen
Calle Del Rio | Cayetano Germosen
Villa Progreso | Cayetano Germosen
Cay Germ | Cayetano Germosen
Cay Germosen | Cayetano Germosen
Jamao Al Norte | Jamao al Norte
Los Brazos | Jamao al Norte
Caimito Puesto Grande | Jamao al Norte
Los Brazos | Jamao al Norte
Gaspar H | Gaspar hernandez
Gaspar Hernandez | Gaspar hernandez
Veragua | Gaspar hernandez
Batey | Gaspar hernandez
Palo Blanco | Gaspar hernandez
Los Rodriguez | Moca

## DATOS DEL ACUEDUCTO
Indice de Potabilidad por Punto de Muestra
Punto Muestra | Abril | Mayo | Junio | Promedio
La Dura | 95.2632 | 89.4737 | 91.5789 | 92.1053
Monte De La Jagua | 86.25 | 88.75 | 83.75 | 86.25
Ac Juan López | 98.3333 | 98 | 98.1818 | 98.1717
Ac Las Lagunas | 98.3333 | 99 | 100 | 99.1111
Los Peña | 100 | 100 | 86.6667 | 95.5556
Ac San Víctor | 98.75 | 96.6667 | 92 | 95.8056
Reparadero | 100 | 96.6667 | 96.6667 | 97.7778
Ortega | 100 | 93.3333 | 100 | 97.7778
Moquita | 90 | 91.25 | 93.8 | 91.6833
Villa Trina | 100 | - | 92.5 | 96.25
Quebrada Honda | 95 | 86.7 | 91.25 | 90.9833
Los Rodríguez | 90 | 100 | 83.75 | 91.25
Cay Germ | 91.25 | 92.5 | 85 | 89.5833
La Guama | 93.75 | 91.25 | 85 | 90
Hato Viejo | 95 | 90 | 80 | 88.3333
Calle Del Rio | 100 | 90 | 85 | 91.6667
Villa Progreso | 90 | 100 | 95 | 95
Jamao Al Norte | 100 | 100 | 100 | 100
Los Brazos | 100 | 100 | 80 | 93.3333
Caimito Puesto Grande | 90 | 100 | 80 | 90
Gaspar H | 100 | 95 | 100 | 98.3333
Veragua | 95 | 100 | 100 | 98.3333
Batey | 100 | 100 | 100 | 100
-
-
Total general | 95.9535 | 95.3905 | 91.3106 | 94.2306

## CALIDAD
Estadística Institucional del Año 2025
Trimestre Abril-Junio
CALIDAD DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA
Acueductos | N°.Muestras Programadas | N°. de Muestras Recibidas | N° de Tubos Sembrados | %Envio de Muestras | N°. de tubos con Col Totales | N°. de Tubos Con col Fecales | N°.de muestras positivas a coliformes | Muestras neg a la presencia de coliformes | %IP | Indice de la calidad de la gestion del muestreo | Muestras con Pseudomonas | N° Muestras con col fecales | % de puntos con cloracion | Mes | Municipio
La Dura | 76 | 76 | 380 | 100 | 47 | 46 | 18 | 362 | 95.2632 | 95.2632 | 13 | 17 | 100 | Abril | Moca
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 100 | 29 | 29 | 11 | 69 | 86.25 | 86.25 | 0 | 11 | 100 | Abril | Moca
Ac Juan López | 12 | 12 | 60 | 100 | 1 | 1 | 1 | 59 | 98.3333 | 98.3333 | 0 | 1 | 100 | Abril | Moca
Ac Las Lagunas | 12 | 12 | 60 | 100 | 5 | 5 | 1 | 59 | 98.3333 | 98.3333 | 0 | 1 | 100 | Abril | Moca
Los Peña | 3 | 3 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Abril | Moca
Ac San Víctor | 16 | 16 | 80 | 100 | 1 | 1 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 7 | 1 | 100 | Abril | Moca
Reparadero | 8 | 6 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 75 | 2 | 0 | 100 | Abril | Moca
Ortega | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Abril | Moca
Moquita | 16 | 16 | 80 | 100 | 26 | 26 | 8 | 72 | 90 | 90 | 1 | 8 | 100 | Abril | Moca
Villa Trina | 8 | 4 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Abril | Moca
Quebrada Honda | 16 | 16 | 80 | 100 | 16 | 16 | 4 | 76 | 95 | 95 | 0 | 4 | 100 | Abril | Moca
Los Rodríguez | 2 | 2 | 10 | 100 | 1 | 1 | 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 1 | 100 | Abril | Moca
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 15 | 15 | 7 | 73 | 91.25 | 91.25 | 0 | 7 | 100 | Abril | Cayetano Germosen
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 10 | 10 | 5 | 75 | 93.75 | 93.75 | 2 | 5 | 50 | Abril | Cayetano Germosen
Hato Viejo | 4 | 4 | 20 | 100 | 5 | 5 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100 | Abril | Cayetano Germosen
Calle Del Rio | 4 | 3 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 75 | 0 | 0 | 100 | Abril | Cayetano Germosen
Villa Progreso | 4 | 4 | 20 | 100 | 4 | 4 | 2 | 18 | 90 | 90 | 0 | 2 | 100 | Abril | Cayetano Germosen
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Abril | Jamao al Norte
Los Brazos | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Abril | Jamao al Norte
Caimito Puesto Grande | 2 | 2 | 10 | 100 | 5 | 5 | 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 1 | 50 | Abril | Jamao al Norte
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Abril | Gaspar hernandez
Veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 5 | 5 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100 | Abril | Gaspar hernandez
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Abril | Gaspar hernandez
La Dura | 76 | 76 | 380 | 100 | 140 | 140 | 40 | 340 | 89.4737 | 89.4737 | 0 | 40 | 100 | Mayo | Moca
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 100 | 26 | 26 | 9 | 71 | 88.75 | 88.75 | 0 | 9 | 100 | Mayo | Moca
Ac Juan López | 20 | 20 | 100 | 100 | 2 | 2 | 2 | 98 | 98 | 98 | 0 | 2 | 100 | Mayo | Moca
Ac Las Lagunas | 20 | 20 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 99 | 99 | 99 | 0 | 1 | 100 | Mayo | Moca
Los Peña | 5 | 4 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 80 | 0 | 0 | 100 | Mayo | Moca
Ac San Víctor | 12 | 12 | 60 | 100 | 2 | 2 | 2 | 58 | 96.6667 | 96.6667 | 0 | 2 | 100 | Mayo | Moca
Reparadero | 6 | 6 | 30 | 100 | 1 | 1 | 1 | 29 | 96.6667 | 96.6667 | 0 | 1 | 100 | Mayo | Moca
Ortega | 3 | 3 | 15 | 100 | 1 | 1 | 1 | 14 | 93.3333 | 93.3333 | 0 | 1 | 100 | Mayo | Moca
Moquita | 16 | 16 | 80 | 100 | 23 | 23 | 7 | 73 | 91.25 | 91.25 | 1 | 7 | 100 | Mayo | Moca
Quebrada Honda | 16 | 15 | 75 | 93.75 | 28 | 28 | 10 | 65 | 86.6667 | 81.25 | 0 | 10 | 100 | Mayo | Moca
Los Rodríguez | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Mayo | Moca
Cay Germosen | 16 | 16 | 80 | 100 | 9 | 9 | 6 | 74 | 92.5 | 92.5 | 0 | 6 | 100 | Mayo | Cayetano Germosen
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 25 | 25 | 7 | 73 | 91.25 | 91.25 | 0 | 7 | 56.25 | Mayo | Cayetano Germosen
Hato Viejo | 4 | 4 | 20 | 100 | 3 | 3 | 2 | 18 | 90 | 90 | 3 | 2 | 100 | Mayo | Cayetano Germosen
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 100 | 4 | 4 | 2 | 18 | 90 | 90 | 0 | 2 | 100 | Mayo | Cayetano Germosen
Villa Progreso | 4 | 3 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 75 | 0 | 0 | 100 | Mayo | Cayetano Germosen
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 3 | 0 | 100 | Mayo | Jamao al Norte
Los Brazos | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Mayo | Jamao al Norte
Caimito Puesto Grande | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 2 | 0 | 100 | Mayo | Jamao al Norte
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 2 | 2 | 2 | 38 | 95 | 95 | 3 | 2 | 100 | Mayo | Gaspar hernandez
Veragua | 4 | 2 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Mayo | Gaspar hernandez
Batey | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Mayo | Gaspar hernandez
La Dura | 76 | 76 | 380 | 100 | 68 | 61 | 32 | 348 | 91.5789 | 91.5789 | 8 | 32 | 100 | Junio | Moca
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 100 | 45 | 43 | 13 | 67 | 83.75 | 83.75 | 0 | 13 | 93.75 | Junio | Moca
Ac Juan López | 12 | 11 | 55 | 91.6667 | 1 | 1 | 1 | 54 | 98.1818 | 90 | 0 | 1 | 81.8 | Junio | Moca
Ac Las Lagunas | 12 | 8 | 40 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 66.6667 | 0 | 0 | 100 | Junio | Moca
Los Peña | 3 | 3 | 15 | 100 | 5 | 5 | 2 | 13 | 86.6667 | 86.6667 | 0 | 2 | 100 | Junio | Moca
Boca Ferrea | 3 | 2 | 10 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 66.6667 | 0 | 0 | 100 | Junio | Moca
Ac San Víctor | 20 | 20 | 100 | 100 | 19 | 9 | 8 | 92 | 92 | 92 | 0 | 8 | 100 | Junio | Moca
Reparadero | 10 | 6 | 30 | 60 | 1 | 1 | 1 | 29 | 96.6667 | 58 | 0 | 1 | 100 | Junio | Moca
Ortega | 5 | 4 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 80 | 0 | 0 | 100 | Junio | Moca
Moquita | 16 | 16 | 80 | 100 | 10 | 10 | 5 | 75 | 93.75 | 93.75 | 0 | 5 | 100 | Junio | Moca
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 100 | 9 | 9 | 3 | 37 | 92.5 | 92.5 | 0 | 3 | 100 | Junio | Moca
Los Naranjos | 2 | 2 | 10 | 100 | 6 | 6 | 2 | 8 | 80 | 80 | 0 | 2 | 100 | Junio | Moca
Quebrada Honda | 16 | 16 | 80 | 100 | 22 | 18 | 7 | 73 | 91.25 | 91.25 | 0 | 7 | 100 | Junio | Moca
Los Rodríguez | 2 | 1 | 5 | 50 | 5 | 5 | 1 | 4 | 80 | 40 | 0 | 1 | 100 | Junio | Moca
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 51 | 49 | 13 | 67 | 83.75 | 83.75 | 0 | 13 | 100 | Junio | Cayetano Germosen
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 36 | 36 | 12 | 68 | 85 | 85 | 3 | 12 | 87.5 | Junio | Cayetano Germosen
Hato Viejo | 4 | 4 | 20 | 100 | 12 | 12 | 3 | 17 | 85 | 85 | 0 | 3 | 100 | Junio | Cayetano Germosen
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 100 | 13 | 12 | 4 | 16 | 80 | 80 | 0 | 4 | 100 | Junio | Cayetano Germosen
Villa Progreso | 4 | 4 | 20 | 100 | 14 | 14 | 3 | 17 | 85 | 85 | 0 | 3 | 100 | Junio | Cayetano Germosen
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 3 | 3 | 2 | 38 | 95 | 95 | 0 | 2 | 100 | Junio | Jamao al Norte
Los Brazos | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Junio | Jamao al Norte
Caimito Puesto Grande | 2 | 2 | 10 | 100 | 6 | 6 | 2 | 8 | 80 | 80 | 0 | 2 | 100 | Junio | Jamao al Norte
Palo Blanco | 2 | 1 | 5 | 50 | 5 | 5 | 1 | 4 | 80 | 40 | 0 | 1 | 0 | Junio | Gaspar hernandez
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Junio | Gaspar hernandez
Veragua | 4 | 2 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Junio | Gaspar hernandez
Batey | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Junio | Gaspar hernandez
IP > 95% segun normas internacionales
Jamao Al Norte
Gaspar H

## ANALISIS FISICO-QUIMICO
Normas Internacionales
[8 empty] | Turbidez | (0-5) NTU
Análisis Físico-Químico Realizados a los Acueductos de CORAAMOCA, 2025 | [7 empty] | Cloro Residual | (0.2-0.8)PPM
Incluidos en el Control Sanitario Trimestre Abril-Junio | [7 empty] | Dureza | (50-500)MGCACO3/100ML
[8 empty] | Ph | (6.5-8.5)
Acueductos | Promedio C.R en Redes (0.2-0.8 p.p.m) | Promedio Turbidez (0-5 NTU) en Redes. | Promedio PH a T.A (6.5-8.5) | Promedio Dureza (50-500)Mg/Lt de CACO2 | Tipo de Fuente | Mes | Municipio
La Dura | 0.73 | 2.11 | 7.2 | 68 | Presa | Abril | Moca
Monte De La Jagua | 0.58 | 1.93 | 7.2 | 68 | La Dura | Abril | Moca
Ac Juan López | 0.57 | 1.18 | 7.2 | 68 | Ac. Multiple | Abril | Moca
Ac Las Lagunas | 0.49 | 0.9 | 7.2 | 68 | Ac. Multiple | Abril | Moca
Los Peña | 1 | 7.48 | 7 | 295 | Pozo | Abril | Moca
Ac San Víctor | 0.47 | 1.49 | 7.2 | 68 | Ac. Multiple | Abril | Moca
Reparadero | 0.37 | 1.26 | 7.3 | 68 | La Dura | Abril | Moca
Ortega | 0.93 | 2.58 | 7.3 | 276 | Pozo | Abril | Moca
Moquita | 0.7 | 12.28 | 7.3 | 302 | Arroyo | Abril | Moca
Villa Trina | 0.5 | 0.4 | 7.8 | 204 | Rio | Abril | Moca
Quebrada Honda | 0.55 | 1.83 | 7.2 | 68 | La Dura | Abril | Moca
Los Rodríguez | 0.3 | 0.76 | 7.1 | 349 | Pozo | Abril | Moca
Cay Germ | 1.35 | 0.22 | 7.2 | 400 | Pozo | Abril | Cayetano Germosen
La Guama | 0.15 | 0.3 | 7.1 | 319 | Pozo | Abril | Cayetano Germosen
Hato Viejo | 0.85 | 1.45 | 7.1 | 316 | Pozo | Abril | Cayetano Germosen
Calle Del Rio | 0.87 | 0.23 | 7.1 | 349 | Pozo | Abril | Cayetano Germosen
Villa Progreso | 1.13 | 0.86 | 7.2 | 340 | Pozo | Abril | Cayetano Germosen
Jamao Al Norte | 0.59 | 0.28 | 7 | 230 | Pozo | Abril | Jamao al Norte
Los Brazos | 0.4 | 0.41 | 7 | 281 | Arroyo | Abril | Jamao al Norte
Caimito Puesto Grande | 0.2 | 7.34 | 7.6 | 196 | Rio | Abril | Jamao al Norte
Gaspar H | .0.39 | 1.16 | 7.2 | 280 | Pozo | Abril | Gaspar hernandez
Veragua | 0.8 | 0.47 | 7.2 | 238 | Pozo | Abril | Gaspar hernandez
Batey | 0.4 | 1.82 | 7.2 | 247 | Pozo | Abril | Gaspar hernandez
La Dura | 0.73 | 10.1 | 7 | 68 | Presa | Mayo | Moca
Monte De La Jagua | 0.62 | 9.7 | 7 | 68 | La Dura | Mayo | Moca
Ac Juan López | 0.68 | 8.18 | 7 | 68 | Ac. Multiple | Mayo | Moca
Ac Las Lagunas | 0.52 | 6.51 | 7 | 68 | Ac. Multiple | Mayo | Moca
Los Peña | 1.4 | 44.44 | 7.1 | 451 | Pozo | Mayo | Moca
Ac San Víctor | 0.84 | 7.65 | 7 | 68 | Ac. Multiple | Mayo | Moca
Reparadero | 0.47 | 10.98 | 7 | 68 | La Dura | Mayo | Moca
Ortega | 1 | 4.6 | 7.3 | 181 | Pozo | Mayo | Moca
Moquita | 0.8 | 4.72 | 7.5 | 315 | Arroyo | Mayo | Moca
Quebrada Honda | 0.74 | 12.77 | 7 | 68 | La Dura | Mayo | Moca
Los Rodríguez | 0.6 | 43.2 | 7.2 | 510 | Pozo | Mayo | Moca
Cay Germosen | 1.31 | 2.98 | 7.2 | 378 | Pozo | Mayo | Cayetano Germosen
La Guama | 0.28 | 2.24 | 7.2 | 344 | Pozo | Mayo | Cayetano Germosen
Hato Viejo | 0.8 | 3.17 | 7 | 383 | Pozo | Mayo | Cayetano Germosen
Calle Del Rio | 1.25 | 4.87 | 7 | 361 | Pozo | Mayo | Cayetano Germosen
Villa Progreso | 1 | 3.65 | 7.2 | 357 | Pozo | Mayo | Cayetano Germosen
Jamao Al Norte | 0.59 | 2.2 | 7 | 255 | Pozo | Mayo | Jamao al Norte
Los Brazos | 0.5 | 2.38 | 7 | 264 | Arroyo | Mayo | Jamao al Norte
Caimito Puesto Grande | 0.2 | 15.83 | 7.7 | 204 | Rio | Mayo | Jamao al Norte
Gaspar H | 0.25 | 4.68 | 7.1 | 272 | Pozo | Mayo | Gaspar hernandez
Veragua | 1.25 | 1.97 | 7 | 238 | Pozo | Mayo | Gaspar hernandez
Batey | 1.5 | 1.55 | 7 | 255 | Pozo | Mayo | Gaspar hernandez
La Dura | 0.78 | 4.8 | 7 | 68 | Presa | Junio | Moca
Monte De La Jagua | 0.52 | 6.06 | 7.1 | 68 | La Dura | Junio | Moca
Multiple Juan López | 0.4 | 6.48 | 7 | 68 | AC. Multiple | Junio | Moca
Múltiple Las Lagunas | 0.47 | 6.49 | 7.1 | 68 | AC. Multiple | Junio | Moca
Los Peña | 1.3 | 6.56 | 7 | 419 | Pozo | Junio | Moca
Boca Ferrea | 1.35 | 15.54 | 7 | 349 | Pozo | Junio | Moca
Multiple San Víctor | 0.9 | 5.36 | 7 | 68 | AC. Multiple | Junio | Moca
Reparadero | 0.6 | 5.01 | 7.1 | 68 | La Dura | Junio | Moca
Ortega | 1.25 | 4.15 | 7.3 | 234 | Pozo | Junio | Moca
Moquita | 1.03 | 2.75 | 7.3 | 319 | Arroyo | Junio | Moca
Villa Trina | 0.7 | 2.38 | 7.8 | 187 | Rio | Junio | Moca
Los Naranjos | 0.75 | 2.52 | 7.7 | 187 | Pozo | Junio | Moca
Quebra Honda | 0.82 | 5.1 | 7 | 68 | La Dura | Junio | Moca
Los Rodríguez | 0.3 | 16.34 | 7.2 | 476 | Pozo | Junio | Moca
Cayetano Germosen | 1.29 | 1.74 | 7.2 | 361 | Pozo | Junio | Cayetano Germosen
La Guama | 0.36 | 1.11 | 7.2 | 323 | Pozo | Junio | Cayetano Germosen
Hato Viejo | 0.9 | 2.48 | 7 | 332 | Pozo | Junio | Cayetano Germosen
Calle Del Rio | 1.03 | 2.73 | 7 | 357 | Pozo | Junio | Cayetano Germosen
Villa Progreso | 0.85 | 0.9 | 7.2 | 340 | Pozo | Junio | Cayetano Germosen
Jamao Al Norte | 1.03 | 3.95 | 7.1 | 289 | Pozo | Junio | Jamao al Norte
Los Brazos | 0.6 | 3.96 | 7.1 | 298 | Arroyo | Junio | Jamao al Norte
Caimito Puesto Grande | 0.25 | 5 | 7.6 | 187 | Rio | Junio | Jamao al Norte
Palo Blanco | N/D | 6.35 | 7.5 | 221 | Arroyo | Junio | Gaspar hernandez
Gaspar Hernández | 1.08 | 3.79 | 7.2 | 281 | Pozo | Junio | Gaspar hernandez
Veragua | 1.25 | 1.48 | 7.2 | 272 | Pozo | Junio | Gaspar hernandez
Batey | 1.5 | 1.71 | 7.2 | 272 | Pozo | Junio | Gaspar hernandez
Análisis Planta Potabilizadora La Dura | [7 empty] | Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Análisis | Abril | Mayo | Junio |  |  |  |  | Análisis | Abril | Mayo | Junio
Cloro Residual | 0.73 | 0.73 | 0.78 |  |  |  |  | LS | 0.8 | 0.8 | 0.8
Turbidez en Redes. | 2.11 | 10.1 | 4.8 |  |  |  |  | Cloro Residual | 0.73 | 0.73 | 0.78
PH | 7.2 | 7 | 7 |  |  |  |  | LI | 0.2 | 0.2 | 0.2
Dureza | 68 | 68 | 68 |  |  |  |  | LS | 5 | 5 | 5
[8 empty] | Turbidez redes. | 2.11 | 10.1 | 4.8
[8 empty] | LI | 0 | 0 | 0
Promedio de Todos Los Acueductos | [7 empty] | LS | 8.5 | 8.5 | 8.5
[8 empty] | PH | 7.2 | 7 | 7
Análisis | Abril | Mayo | Junio |  |  |  |  | LI | 6.5 | 6.5 | 6.5
Cloro Residual | 0.63318 | 0.78773 | 0.8524 |  |  |  |  | LS | 500 | 500 | 500
Turbidez en Redes. | 2.1191 | 9.4714 | 4.7977 |  |  |  |  | Dureza | 68 | 68 | 68
PH | 7.213 | 7.1136 | 7.1962 |  |  |  |  | LI | 50 | 50 | 50
Dureza | 221.6522 | 238.3636 | 237.6923
Gráficas de Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Leyenda
LS = Límite Superior
LI = límite Inferior

## CONSUMO DE SUSTANCIAS
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA
Trimestre Abril-Junio 2025
Acueducto | Fecha de Instalación | Fecha Término | Consumo | Descripción | Uso | Mes
La Dura | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 8000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Abril
La Dura |  |  | 28 | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Abril
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Abril
Acueductos Rurales |  |  | 900 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Abril
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, Veragua, etc. |  |  | 220 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Abril
San Víctor |  |  | 330 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Abril
Villa trina |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Abril
Cayetano Germosen,La Guama,Palmar,etc |  |  | 110 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Abril
Múltiple Juan López |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Abril
La Dura | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 10000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Mayo
La Dura |  |  | 2324 | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Mayo
La Dura |  |  | 105 | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Mayo
Acueductos Rurales |  |  | 340 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Mayo
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, Veragua, etc. |  |  | 110 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Mayo
San Víctor |  |  | 330 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Mayo
Villa trina |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Mayo
Cayetano Germosen,La Guama,Palmar,etc |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Mayo
Múltiple Juan López |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Mayo
La Dura | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 12000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Junio
La Dura |  |  | 70 | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Junio
La Dura |  |  | 4 | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Junio
Acueductos Rurales |  |  | 970 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Junio
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, Veragua, etc. |  |  | 330 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Junio
San Víctor |  |  | 220 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Junio
Villa trina |  |  | 110 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Junio
Cayetano Germosen,La Guama,Palmar,etc |  |  | 110 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Junio
Múltiple Juan López |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Junio
Acueducto | Sustancia Química | Abril | Mayo | Junio
La Dura | Cloro Gas (LBS) | 8000 | 10000 | 12000
La Dura | Sulfato de Aluminio (25kg) | 28 | 2324 | 70
La Dura | Sulfato de Aluminio (50kg) | - | 105 | 4
Acueductos Rurales | Pastillas de cloro | 900 | 340 | 970
Acueductos Rurales | Cloro granulado (LBS) | 660 | 440 | 770

## PRODUCCION DE AGUA
Producción Mensual de Agua (M³) "Planta Potabilizadora La Dura"
Año 2025
Trimestre Abril-Junio
Abril | Mayo | Junio | Promedio
3268197 | 3677900.4888 | 3726531 | 3557542.8296

## OPERACION Y MANTENIMIENTO
Estadística del Departamento de Operación y Mantenimiento
Trimestre Abril-Junio 2025
CANTIDAD DE AVERÍAS CORREGIDAS
Diámetro | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | Total
Abril | 36 | 23 | 1 | 3 | 17 | 8 | 10 | 6 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 110
Mayo | 29 | 12 | 2 | 1 | 23 | 26 | 8 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 107
Junio | 36 | 15 | 3 | 3 | 14 | 10 | 15 | 7 | 2 | - | - | - | - | 105
MATERIALES UTILIZADOS
Mes | DIAMETROS | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | TOTAL
Abril | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4
| ReHab. Valv. | - | 640 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 649
| Juntas PVC | 12 | 325 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339
| Juntas HN | - | - | - | - | 11 | 13 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 39
| Clanes HN | - | 250 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 253
| Clanes pvc | - | - | - | - | 15 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 35
| Tapones | 15 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 23
| Codos | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11
| UNIONES | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26
Mayo | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7
| Juntas PVC | 4 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12
| Juntas HN | - | - | - | - | 21 | 20 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | 60
| Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4
| Clanes pvc | - | - | - | - | 34 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 53
| Tapones | 35 | 7 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 45
| Codos | 6 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 14
| NUEVOS EMPALME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2
Junio | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6
| ReHab. Valv. | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4
| Juntas PVC | 10 | 8 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22
| Juntas HN | - | - | - | - | 24 | 7 | 12 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 49
| Tee pvc | 4 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9
| Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3
| Clanes pvc | - | - | - | - | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18
| Tapones | 14 | 11 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 32
| Codos | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10
| UNIONES | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18

## AGUA RESIDUALES
Estadística del Departamento de Aguas Residuales
Trimestre Abril-Junio 2025
Cantidad De Trabajos Realizados | Abril | Mayo | Junio | Total | Promedio
Desatasco de red alcantarillado sanitario Փ8´´ | 55 | 61 | 51 | 167 | 55.6667
Desatasco de acometida multidomiciliaria Փ6´´ | 3 | 1 | 3 | 7 | 2.3333
Desatasco de acometida domiciliaria Փ4´´ | 23 | 17 | 28 | 68 | 22.6667
Limpieza de registros sanitarios | 32 | 37 | 22 | 91 | 30.3333
Reparación red alcantarillado sanitario Փ8" | 2 | 6 | 5 | 13 | 4.3333
Reparación de acometida multidomiciliaria Փ6´´ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
Reparación de acometida domiciliaria Փ4´´ | 3 | 3 | 3 | 9 | 3
Sustitución de tubería de H.S. por PVC SDR-41 Ø 8´´ | 48 | 57 | 96 | 201 | 67
Sustitución de tubería de H.S. por PVC SDR-41 Ø 6´´ | 26 | 27 | 8 | 61 | 20.3333
Sustitución de tubería de H.S. por PVC SDR-41 Ø 4´´ | 13 | 8 | 10 | 31 | 10.3333
Mantenimiento en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 2 | 2 | 3 | 7 | 2.3333
Limpieza y Succión con los Camiones Succionadores | 2 | 14 | 22 | 38 | 12.6667

## INGENIERIA
Estadística del Departamento de Ingeniería 2025
Trimestre Abril-Junio
Recaudación por Contratos de Construcción y Cambios de Acometidas
Mes | Abril | Mayo | Junio | Promedio
Recaudación | 229747 | 341186.02 | 456878.48 | 342603.8333
Cantidad | 4 | 7 | 6 | 5.6667
Ampliaciones de Redes Agua Potable
Mes | Abril | Mayo | Junio | Promedio
Cantidad | - | - | - | -
Mts de Tubería | - | - | - | -
545
0

## COMERCIAL
Estadística del Departamento Comercial 2025
Trimestre Abril-Junio
| Indicador | Abril | Mayo | Junio | Promedio
| Eficiencia de Recaudo | 70.68% | 79.71% | 75.72% | 75.37%
| Facturación | 19691951 | 19639823 | 19646304 | 19659359.3333
| Recaudación | 13919228 | 15655042 | 14875230 | 14816500
| Clientes especiales facturados | 140 | 143 | 146 | 143
| Escuelas facturadas | 90 | 90 | 92 | 90.6667
| Clientes sin datos facturados | 469 | 344 | 469 | 427.3333
| Clientes medidos facturados | 6739 | 6727 | 6720 | 6728.6667
| Clientes no medidos facturados | 32954 | 32939 | 32913 | 32935.3333
| Clientes intituciones publicas | - | 27 | - | 27
| Total de clientes facturados | 40392 | 40270 | 40340 | 40334
| Monto clientes especiales facturados | 2435316 | 2432198 | 2497331 | 2454948.3333
| Monto clientes medidos facturados | 5346332 | 5323887 | 5336971 | 5335730
| Monto escuelas facturadas | 262688 | 153741 | 159223 | 191884
| Monto clientes no medidos facturados | 11305145 | 11267095 | 11251270 | 11274503.3333
| Monto sin datos facturados | 342470 | 447502 | 401509 | 397160.3333
| Monto clientes instituciones publicas | - | 153741 | - | 153741
| Clientes con alcantarillado | 13517 | 13491 | 13503 | 13503.6667
| Porcentaje de clientes medidos | 16.68% | 16.7% | 16.66% | 16.68%
| Clientes medidos recaudación | 2991 | 3595 | 3293 | 3293
| Clientes especiales recaudación | 128 | 133 | 135 | 132
| Clientes no medidos recaudación | 14746 | 15368 | 9000 | 13038
| Clientes escuelas recaudación | - | 7 | - | 7
| Clientes sin datos recaudación | 394 | 324 | 154 | 290.6667
| Total clientes recaudación | 18259 | 19427 | 12582 | 16756
| % de clientes que pagan | 45.2% | 48.24% | 31.19% | 41.55%
| Monto de recaudación medido | 3682246 | 4393862 | 4137390 | 4071166
| Monto de recaudación no medido | 7795231 | 8162958 | 7658447 | 7872212
| Monto de recaudación escuelas | 25324 | 59795 | 74261 | 53126.6667
| Monto de recaudación clientes especiales | 2095257 | 2602079 | 2597813 | 2431716.3333
| Monto de instituciones publicas | - | 15400 | - | 15400
| Monto de recaudación clientes sin datos | 321170 | 420948 | 399469 | 380529
545
0

## CATASTRO
Estadística del Departamento de Catastro
Trimestre Abril-Junio 2025 | [6 empty] | j
| Cant. De Trabajos Realizados | Abril | Mayo | Junio | Promedio
| MANZANAZ RE-MEDIDAS | 0 | 0 | 0 | 0
| MANZANAS MEDIDAS NUEVAS | 0 | 0 | 0 | 0
| PROPIEDADES CENSADAS | 0 | 0 | 0 | 0
| PROPIEDADES REMARCADAS | 0 | 0 | 0 | 0
| CODIGOS CORREGIDOS | 44 | 19 | 15 | 26
| DOBLES CONTRATOS | 1 | 0 | 0 | 0.33333
| CONTRATOS NUEVOS REALIZADOS | 44 | 10 | 19 | 24.3333
545
0

## OPERACION Y MANTENIMIENTO (2) (hidden)
Estadística del Departamento de Operación y Mantenimiento
Trimestre Julio-Septiembre 2024
CANTIDAD DE AVERIAS CORREGIDAS
| Costo | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80
| Diámetro | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | Total
| Abril | 37 | 16 | 3 | 5 | 17 | 24 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | 131
| Mayo | 35 | 18 | 1 | - | 25 | 12 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | 115
| Junio | 46 | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 11 | 3 | 6 | - | - | - | - | 110
| Diámetro | 20: costo; 25: Abril; 30: Mayo; 35: Junio
| 0.5 | 20: 20; 25: 37; 30: 35; 35: 46
| 0.75 | 20: 25; 25: 16; 30: 18; 35: 15
| 1 | 20: 30; 25: 3; 30: 1; 35: 1
| 1.5 | 20: 35; 25: 5; 30: -; 35: 1
| 2 | 20: 40; 25: 17; 30: 25; 35: 13
| 3 | 20: 45; 25: 24; 30: 12; 35: 14
| 4 | 20: 50; 25: 15; 30: 15; 35: 11
| 6 | 20: 55; 25: 14; 30: 9; 35: 3
| 8 | 20: 60; 35: 6
| 10 | 20: 65
| 12 | 20: 70
| 16 | 20: 75
| 20 | 20: 80
<
MATERIALES UTILIZADOS
| Mes | DIAMETROS | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | TOTAL
| Abril | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6
|  | ReHab. Valv. | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7
|  | Juntas PVC | - | 14 | 12 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32
|  | Juntas HN | - | - | - | - | 9 | 14 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | 46
|  | Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7
|  | Clanes pvc | - | - | - | - | 13 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 43
|  | Tapones | 17 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 38
|  | Codos | 12 | 11 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30
|  | UNIONES | 15 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36
| Mayo | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4
|  | ReHab. Valv. | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5
|  | Juntas PVC | 12 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20
|  | Juntas HG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
|  | Juntas HN | - | - | - | - | 8 | 12 | 15 | - | - | 10 | - | 2 | 1 | - | 48
|  | Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 4
|  | Clanes pvc | - | - | - | - | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 20
|  | Tapones | 12 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 22
|  | Codos | 11 | 7 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23
|  | UNIONES | 19 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35
| Junio | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5
|  | Válvula bola | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|  | ReHab. Valv. | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 6
|  | Tubos pvc | 10 | 6 | - | - | 2 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 30
|  | Juntas HN | 14 | 6 | - | - | 5 | 12 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 55
|  | Tee HN | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
|  | Tee pvc | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10
|  | Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 5
|  | Clanes pvc | - | - | - | - | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 18
|  | Tapones | 17 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25
|  | Codos | 6 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13
|  | UNIONES | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36