## DATOS DEL ACUEDUCTO
Indice de Potabilidad por Punto de Muestra
Punto Muestra | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
La Dura | 97.2 | 96.0526 | 96.0526 | 96.4351
Monte De La Jagua | 88 | 95 | 91.6667 | 91.5556
Ac Juan López | 88.75 | 92.5 | 96.6667 | 92.6389
Ac Las Lagunas | 90 | 95 | 98.3333 | 94.4444
Los Peña | 95 | 90 | 100 | 95
Boca Ferrea | 100 | 95 | 100 | 98.3333
Ac San Víctor | 90 | 96.25 | 97.5 | 94.5833
Reparadero | 90 | 90 | 100 | 93.3333
Ortega | - | 100 | 95 | 97.5
Mosquita | 87.5 | 97.5 | 92.5 | 92.5
Villa Trina | - | - | 97.5 | 97.5
Quebrada Honda | 93 | 95 | 96.25 | 94.75
Cay Germ | 87 | 93.75 | 92.5 | 91.0833
La Guama | 89 | 92.5 | 92.5 | 91.3333
Hato Viejo | 92 | 90 | 100 | 94
Calle Del Rio | 86.67 | 93.33 | 100 | 93.3333
Villa Progreso | 84 | - | 90 | 87
Jamao Al Norte | 87.5 | 100 | 95 | 94.1667
Los Brazos | 90 | 90 | 100 | 93.3333
Caimito Puesto Grande | - | 80 | - | 80
Gaspar H | 90 | 95 | 93.3333 | 92.7778
Veragua | 80 | 90 | 100 | 90
Batey | 90 | 90 | 100 | 93.3333
Total general | 89.781 | 93.1849 | 96.5819 | 93.1826

## CALIDAD
Estadística Institucional del Año 2024
Trimestre Enero-Marzo
CALIDAD DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA
Acueductos | N°.Muestras Programadas | N°. de Muestras Recibidas | N° de Tubos Sembrados | %Envio de Muestras | N°. de tubos con Col Totales | N°. de Tubos Con col Fecales | N°.de muestras positivas a coliformes | Muestras neg a la presencia de coliformes | %IP | Indice de la calidad de la gestion del muestreo | Muestras con Pseudomonas | N° Muestras con col fecales | % de puntos con cloracion | Mes
La Dura | 95 | 95 | 475 | 100 | 25 | 12 | 13 | 462 | 97.2 | 97.2 | 1 | 6 | 100 | Enero
Monte De La Jagua | 20 | 20 | 100 | 100 | 24 | 20 | 12 | 88 | 88 | 88 | 0 | 9 | 85 | Enero
Ac Juan López | 16 | 16 | 80 | 100 | 32 | 32 | 9 | 71 | 88.75 | 88.75 | 0 | 9 | 100 | Enero
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 100 | 21 | 21 | 8 | 72 | 90 | 90 | 0 | 8 | 100 | Enero
Los Peña | 4 | 4 | 20 | 100 | 1 | 1 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100 | Enero
Boca Ferrea | 4 | 2 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Enero
Ac San Víctor | 16 | 12 | 60 | 75 | 6 | 6 | 6 | 54 | 90 | 67.5 | 0 | 3 | 100 | Enero
Reparadero | 4 | 2 | 10 | 50 | 1 | 0 | 1 | 9 | 90 | 45 | 0 | 0 | 100 | Enero
Moquita | 16 | 16 | 80 | 100 | 24 | 17 | 10 | 70 | 87.5 | 87.5 | 0 | 6 | 100 | Enero
Ortega | 4 | 4 | 20 | 100 | 2 | 0 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 0 | 100 | Enero
Quebrada Honda | 20 | 20 | 100 | 100 | 11 | 5 | 7 | 93 | 93 | 93 | 0 | 3 | 100 | Enero
Cay Germ | 20 | 20 | 100 | 100 | 32 | 15 | 13 | 87 | 87 | 87 | 0 | 7 | 100 | Enero
La Guama | 20 | 20 | 100 | 100 | 33 | 26 | 11 | 89 | 89 | 89 | 0 | 8 | 85 | Enero
Hato Viejo | 5 | 5 | 25 | 100 | 6 | 1 | 2 | 23 | 92 | 92 | 0 | 1 | 100 | Enero
Calle Del Rio | 4 | 3 | 15 | 75 | 2 | 2 | 2 | 13 | 86.6667 | 65 | 0 | 2 | 100 | Enero
villa Progreso | 5 | 5 | 25 | 100 | 14 | 11 | 4 | 21 | 84 | 84 | 0 | 4 | 100 | Enero
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 7 | 6 | 5 | 35 | 87.5 | 87.5 | 0 | 5 | 100 | Enero
Los Brazos | 2 | 2 | 10 | 100 | 5 | 5 | 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 1 | 100 | Enero
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 10 | 7 | 4 | 36 | 90 | 90 | 0 | 4 | 100 | Enero
veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 14 | 13 | 4 | 16 | 80 | 80 | 0 | 4 | 100 | Enero
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 1 | 0 | 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 0 | 100 | Enero
La Dura | 76 | 76 | 380 | 100 | 23 | 7 | 15 | 365 | 96.0526 | 96.0526 | 0 | 6 | 100 | Febrero
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 100 | 9 | 8 | 4 | 76 | 95 | 95 | 2 | 3 | 100 | Febrero
Ac Juan López | 16 | 16 | 80 | 100 | 14 | 14 | 6 | 74 | 92.5 | 92.5 | 0 | 6 | 100 | Febrero
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 100 | 7 | 7 | 4 | 76 | 95 | 95 | 0 | 6 | 100 | Febrero
Los Peña | 4 | 4 | 20 | 100 | 7 | 7 | 2 | 18 | 90 | 90 | 0 | 2 | 100 | Febrero
Boca Ferrea | 4 | 4 | 20 | 100 | 3 | 3 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100 | Febrero
Ac San Víctor | 16 | 16 | 80 | 100 | 5 | 5 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 1 | 3 | 100 | Febrero
Reparadero | 8 | 6 | 30 | 75 | 11 | 10 | 3 | 27 | 90 | 67.5 | 0 | 2 | 100 | Febrero
Ortega | 4 | 3 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 75 | 1 | 0 | 100 | Febrero
Moquita | 16 | 16 | 80 | 100 | 4 | 0 | 2 | 78 | 97.5 | 97.5 | 0 | 0 | 100 | Febrero
Quebrada Honda | 16 | 12 | 60 | 75 | 5 | 4 | 3 | 57 | 95 | 71.25 | 0 | 2 | 100 | Febrero
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 15 | 12 | 5 | 75 | 93.75 | 93.75 | 0 | 4 | 100 | Febrero
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 11 | 5 | 6 | 74 | 92.5 | 92.5 | 0 | 3 | 56.2 | Febrero
Hato Viejo | 4 | 4 | 20 | 100 | 6 | 5 | 2 | 18 | 90 | 90 | 0 | 2 | 75 | Febrero
Calle Del Rio | 4 | 3 | 15 | 75 | 3 | 3 | 1 | 14 | 93.3333 | 70 | 0 | 1 | 100 | Febrero
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Febrero
Los Brazos | 2 | 2 | 10 | 100 | 1 | 1 | 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 1 | 100 | Febrero
Caimito Puesto Grande | 2 | 2 | 10 | 100 | 6 | 6 | 2 | 8 | 80 | 80 | 0 | 2 | 100 | Febrero
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 10 | 10 | 2 | 38 | 95 | 95 | 0 | 2 | 100 | Febrero
veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 4 | 4 | 2 | 18 | 90 | 90 | 2 | 2 | 100 | Febrero
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 1 | 1 | 1 | 9 | 90 | 90 | 1 | 1 | 100 | Febrero
La Dura | 76 | 76 | 380 | 100 | 32 | 8 | 15 | 365 | 96.0526 | 96.0526 | 1 | 1 | 100 | Marzo
Monte De La Jagua | 12 | 12 | 60 | 100 | 12 | 1 | 5 | 55 | 91.6667 | 91.6667 | 0 | 1 | 91.6 | Marzo
Ac Juan López | 12 | 12 | 60 | 100 | 8 | 8 | 2 | 58 | 96.6667 | 96.6667 | 0 | 2 | 100 | Marzo
Ac Las Lagunas | 12 | 12 | 60 | 100 | 5 | 5 | 1 | 59 | 98.3333 | 98.3333 | 0 | 1 | 100 | Marzo
Los Peña | 3 | 3 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Boca Ferrea | 3 | 3 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Ac San Víctor | 16 | 8 | 40 | 50 | 1 | 0 | 1 | 39 | 97.5 | 48.75 | 1 | 0 | 100 | Marzo
Reparadero | 8 | 6 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 75 | 1 | 0 | 100 | Marzo
Ortega | 4 | 4 | 20 | 100 | 1 | 0 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Moquita | 16 | 8 | 40 | 50 | 15 | 15 | 3 | 37 | 92.5 | 46.25 | 0 | 3 | 50 | Marzo
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 100 | 1 | 1 | 1 | 39 | 97.5 | 97.5 | 0 | 1 | 100 | Marzo
Quebrada Honda | 16 | 16 | 80 | 100 | 3 | 0 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 21 | 18 | 6 | 74 | 92.5 | 92.5 | 0 | 4 | 93.75 | Marzo
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 19 | 13 | 6 | 74 | 92.5 | 92.5 | 0 | 4 | 18.75 | Marzo
Hato Viejo | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo
villa Progreso | 4 | 2 | 10 | 50 | 1 | 1 | 1 | 9 | 90 | 45 | 0 | 1 | 100 | Marzo
Jamao Al Norte | 4 | 4 | 20 | 100 | 1 | 1 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100 | Marzo
Los Brazos | 1 | 1 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Gaspar H | 4 | 3 | 15 | 75 | 2 | 2 | 1 | 14 | 93.3333 | 70 | 0 | 1 | 100 | Marzo
veragua | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Batey | 1 | 1 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo
IP = Indice de Potabilidad
IP > 95% segun normas internacionales
Jamao Al Norte
Gaspar H

## ANALISIS FISICO-QUIMICO
Normas Internacionales
[7 empty] | Turbidez | (0-5) NTU
Análisis Físico-Químico Realizados a los Acueductos de CORAAMOCA, 2024 | [6 empty] | Cloro Residual | (0.2-0.8)PPM
Incluidos en el Control Sanitario | [6 empty] | Dureza | (50-500)MGCACO3/100ML
Trimestre Enero-Marzo | [6 empty] | Ph | (6.5-8.5)
Acueductos | Promedio C.R en Redes (0.2-0.8 p.p.m) | Promedio Turbidez (0-5 NTU) en Redes. | Promedio PH a T.A (6.5-8.5) | Promedio Dureza (50-500)Mg/Lt de CACO2 | Tipo de Fuente | Mes
La Dura | 0.69 | 3.17 | 7.1 | 61 | presa | Enero
Monte De La Jagua | 0.35 | 3.04 | 7.2 | 61 | La Dura | Enero
Multiple Juan López | 0.55 | 3.09 | 7.2 | 68 | Ac. multiple | Enero
Múltiple Las Lagunas | 0.43 | 2.72 | 7.2 | 63 | Ac. multiple | Enero
Los Peña | 1.4 | 7.43 | 7.1 | 399 | Pozo | Enero
Boca Ferrea | 2 | 1.54 | 7.1 | 399 | Pozo | Enero
Multiple San Víctor | 0.41 | 4.03 | 7.1 | 68 | Ac. multiple | Enero
Reparadero | 0.4 | 2.25 | 7.2 | 68 | La Dura | Enero
Moquita | 0.95 | 1.88 | 7.5 | 314 | Arroyo | Enero
Ortega | 1.75 | 3.28 | 7.4 | 228 | Pozo | Enero
Quebra Honda | 0.68 | 3.05 | 7.2 | 68 | La Dura | Enero
Cayetano Germosen | 1.32 | 1.24 | 7.2 | 374 | Pozo | Enero
La Guama | 0.34 | 1.23 | 7 | 316 | Pozo | Enero
Hato Viejo | 1.5 | 2.04 | 7.1 | 384 | Pozo | Enero
Calle del Rio | 1.5 | 1.48 | 7 | 300 | Pozo | Enero
Villa Progreso | 1.28 | 1.49 | 7.3 | 326 | Pozo | Enero
Jamao Al Norte | 0.6 | 1.54 | 7.2 | 255 | Pozo | Enero
Los Brazos | 0.7 | 1.24 | 7.2 | 221 | Pozo | Enero
Gaspar Hernandez | 1.07 | 1.24 | 7.2 | 238 | Pozo | Enero
Veragua | 0.7 | 1.22 | 7.5 | 204 | Pozo | Enero
Batey | 0.7 | 1.4 | 7.3 | 204 | Pozo | Enero
La Dura | 0.73 | 2.37 | 7.2 | 68 | Presa | Febrero
Monte De La Jagua | 0.41 | 2.22 | 7.2 | 68 | La Dura | Febrero
Multiple Juan López | 0.73 | 2.09 | 7.2 | 68 | Ac. multiple | Febrero
Múltiple Las Lagunas | 0.71 | 2.2 | 7.2 | 68 | Ac. Multiple | Febrero
Los peña | 1.42 | 33.5 | 7 | 433 | Pozo | Febrero
Boca Ferrea | 1.35 | 35.4 | 7.1 | 412 | Pozo | Febrero
Multiple San Víctor | 0.53 | 2.36 | 7.1 | 64 | Ac. multiple | Febrero
Reparadero | 0.5 | 2.21 | 7.2 | 68 | La Dura | Febrero
Ortega | 0.96 | 2.61 | 7.4 | 226 | Arroyo | Febrero
Moquita | 1.02 | 2.77 | 7.4 | 314 | Rio | Febrero
Quebra Honda | 0.82 | 2.22 | 7.2 | 62 | La Dura | Febrero
Cayetano Germosen | 1.3 | 1.26 | 7.2 | 340 | Pozo | Febrero
La Guama | 0.19 | 1.34 | 7 | 318 | Pozo | Febrero
Hato Viejo | 1.12 | 1.89 | 7 | 331 | Pozo | Febrero
Calle del Rio | 1.5 | 2.29 | 7 | 294 | Pozo | Febrero
Jamao Al Norte | 0.47 | 1.66 | 7.2 | 272 | Pozo | Febrero
Los Brazos | 0.5 | 1.81 | 7.1 | 263 | Pozo | Febrero
Caimito Puesto Grande | 0.5 | 14 | 7.3 | 170 | Rio | Febrero
Gaspar Hernandez | 0.9 | 1.28 | 7.2 | 263 | Pozo | Febrero
Veragua | 0.8 | 1.45 | 7.4 | 212 | Pozo | Febrero
Batey | 0.9 | 1.63 | 7.4 | 204 | Pozo | Febrero
La Dura | 0.73 | 2.75 | 7.2 | 68 | Presa | Marzo
Monte De La Jagua | 0.31 | 2.35 | 7.2 | 68 | La Dura | Marzo
Multiple Juan López | 0.75 | 2.33 | 7.2 | 68 | Ac. Multiple | Marzo
Múltiple Las Lagunas | 0.85 | 2.17 | 7.2 | 68 | Ac. Multiple | Marzo
Los peña | 1.3 | 9.61 | 7 | 378 | Pozo | Marzo
Boca Ferrea | 1.4 | 9.52 | 7 | 379 | Pozo | Marzo
Multiple San Víctor | 0.45 | 2.45 | 7.2 | 68 | Ac. Multiple | Marzo
Reparadero | 0.66 | 2.05 | 7.2 | 133 | La Dura | Marzo
Ortega | 1.45 | 1.71 | 7.2 | 280 | Pozo | Marzo
Moquita | 0.63 | 4.45 | 7.3 | 297 | Arroyo | Marzo
Villa Trina | 1.61 | 5.18 | 7.7 | 204 | Rio | Marzo
Quebra Honda | 0.68 | 2.44 | 7.1 | 68 | La Dura | Marzo
Cayetano Germosen | 1.25 | 1.51 | 7.2 | 369 | Pozo | Marzo
La Guama | 0.02 | 1.33 | 7 | 323 | Pozo | Marzo
Hato Viejo | 1.6 | 1.58 | 7.1 | 361 | Pozo | Marzo
Calle del Rio | 1.27 | 1.92 | 7 | 327 | Pozo | Marzo
Villa Progreso | 1.1 | 1.4 | 7.2 | 323 | Pozo | Marzo
Jamao Al Norte | 0.4 | 1.33 | 7 | 255 | Pozo | Marzo
Los Brazos | 0.4 | 2.32 | 7.2 | 272 | Pozo | Marzo
Gaspar Hernandez | 1.06 | 1.18 | 7.3 | 238 | Pozo | Marzo
Veragua | 1.1 | 1.3 | 7.3 | 204 | Pozo | Marzo
Batey | 1 | 1.34 | 7.5 | 221 | Pozo | Marzo
Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Análisis Planta Potabilizadora La Dura | [6 empty] | Análisis | Enero | Febrero | Marzo
[7 empty] | LS | 0.8 | 0.8 | 0.8
Análisis | Enero | Febrero | Marzo |  |  |  | Cloro Residual | 0.69 | 0.73 | 0.73
Cloro Residual | 0.69 | 0.73 | 0.73 |  |  |  | LI | 0.2 | 0.2 | 0.2
Turbidez en Redes. | 3.17 | 2.37 | 2.75 |  |  |  | LS | 5 | 5 | 5
PH | 7.1 | 7.2 | 7.2 |  |  |  | Turbidez redes. | 3.17 | 2.37 | 2.75
Dureza | 61 | 68 | 68 |  |  |  | LI | 0 | 0 | 0
[7 empty] | LS | 8.5 | 8.5 | 8.5
[7 empty] | PH | 7.1 | 7.2 | 7.2
Promedio de Todos Los Acueductos | [6 empty] | LI | 6.5 | 6.5 | 6.5
[7 empty] | LS | 500 | 500 | 500
Análisis | Enero | Febrero | Marzo |  |  |  | Dureza | 61 | 68 | 68
Cloro Residual | 0.92 | 0.82667 | 0.91 |  |  |  | LI | 50 | 50 | 50
Turbidez en Redes. | 2.3619 | 5.6457 | 2.8282
PH | 7.2048 | 7.1905 | 7.1955
Dureza | 219.9524 | 215.1429 | 226
Gráficas de Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Leyenda
LS = Límite Superior
LI = límite Inferior

## CONSUMO DE SUSTANCIAS
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA 2024
Trimestre Enero-Marzo
Acueducto | Fecha de Instalación | Fecha Término | Consumo | Descripción | Uso | Mes
La Dura | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 8400 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Enero
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Enero
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Enero
Acueductos Rurales |  |  | 537 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Enero
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Enero
Villa trina |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Enero
Múltiple Juan López |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Enero
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Enero
La Dura | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 8600 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Febrero
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Febrero
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Febrero
Acueductos Rurales |  |  | 600 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Febrero
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 300 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Febrero
Villa trina |  |  | 60 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Febrero
Múltiple Juan López |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Febrero
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Febrero
La Dura |  |  | 8400 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Marzo
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Marzo
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Marzo
Acueductos Rurales |  |  | 540 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Marzo
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  |  | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Marzo
Villa trina |  |  |  | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Marzo
Múltiple Juan López |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Marzo
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | 135 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Marzo
Acueducto | Sustancia Química | Enero | Febrero | Marzo
La Dura | Cloro Gas (LBS) | 8400 | 8600 | 8400
La Dura | Sulfato de Aluminio (25kg) | - | - | -
La Dura | Sulfato de Aluminio (50kg) | - | - | -
Acueductos Rurales | Pastillas de cloro | 537 | 600 | 540
Acueductos Rurales | Cloro granulado (LBS) | 500 | 460 | 335

## PRODUCCION DE AGUA
Producción Mensual de Agua ( M³ ) "Planta Potabilizadora La Dura"
Año 2024
Trimestre Enero-Marzo
Enero | Febrero | Marzo | Promedio
3600263 | 3362039 | 3179166 | 3380489.3333

## OPERACION Y MANTENIMIENTO
Estadística del Departamento de Operación y Mantenimiento
Trimestre Enero-Marzo 2024
CANTIDAD DE AVERIAS CORREGIDAS
Diámetro | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | Total
Enero | 26 | 16 | 1 | 2 | 27 | 21 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | 115
Febrero | 50 | 16 | 1 | 1 | 28 | 31 | 11 | 7 | - | - | 2 | 1 | - | 148
Marzo | 49 | 15 | 2 | 2 | 26 | 24 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | 132
MATERIALES UTILIZADOS
Mes | DIAMETROS | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | TOTAL
Enero | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4
| ReHab. Valv. | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9
| Juntas PVC | 12 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16
| Juntas HN | - | - | - | - | 11 | 13 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 39
| Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3
| Clanes pvc | - | - | - | - | 15 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 35
| Tapones | 15 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 23
| Codos | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11
| UNIONES | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26
Febrero | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
| ReHab. Valv. | - | - | - | - | 1 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 11
| Juntas PVC | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17
| Juntas HN | - | - | - | - | 12 | 16 | 6 | 8 | - | - | 2 | 1 | - | - | 45
| Tee HN | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
| Tee pvc | 8 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13
| Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3
| Clanes pvc | - | - | - | - | 15 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 39
| Tapones | 15 | 8 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28
| Codos | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12
| UNIONES | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20
Marzo | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4
| ReHab. Valv. | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4
| Juntas PVC | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27
| Juntas HN | - | - | - | - | 20 | 13 | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 43
| Clanes HN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 7
| Clanes pvc | - | - | - | - | 46 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60
| Tapones | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38
| Codos | 10 | 8 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21
| UNIONES | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26

## AGUA RESIDUALES
Estadística del Departamento de Aguas Residuales
Trimestre Enero-Marzo 2024
Cantidad De Trabajos Realizados | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
Desatasco de red alcantarillado sanitario Փ8´´ | 39 | 24 | 42 | 35
Desatasco de acometida multidomiciliaria Փ6´´ | 1 | 0 | 0 | 0.33333
Desatasco de acometida domiciliaria Փ4´´ | 36 | 16 | 16 | 22.6667
Limpieza de registros sanitarios | 3 | 4 | 24 | 10.3333
Reparación red alcantarillado sanitario Փ8" | 2 | 2 | 1 | 1.6667
Reparación de acometida multidomiciliaria Փ6´´ | 1 | 1 | 0 | 0.66667
Reparación de acometida domiciliaria Փ4´´ | 1 | 4 | 1 | 2
Sustitución de tubería de H.S. por PVC SDR-41 Ø 8´´ | 10 | 5 | 3 | 6
Sustitución de tubería de H.S. por PVC SDR-41 Ø 6´´ | 5 | 0 | 0 | 1.6667
Sustitución de tubería de H.S. por PVC SDR-41 Ø 4´´ | 7 | 20 | 4 | 10.3333
Mantenimiento en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 1 | 2 | 10 | 4.3333

## INGENIERIA
Estadística del Departamento de Ingeniería 2024
Trimestre Enero-Marzo
Recaudación por Contratos de Construcción y Cambios de Acometidas
Mes | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
Recaudación | 213957 | 174185.63 | 74010 | 154050.8767
Cantidad | 5 | 4 | 3 | 4
Ampliaciones de Redes Agua Potable
Mes | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
Cantidad | - | - | - | -
Mts de Tubería | - | - | - | -
545
0

## COMERCIAL
Estadística del Departamento Comercial 2024
Trimestre Enero-Marzo
| Indicador | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
| Eficiencia de Recaudo | 62.57% | 73.87% | - | 68.22%
| Facturación | 23009837 | 18761847 | 21.439.798 | 20885842
| Recaudación | 14397510 | 13858584 | 13.336.111 | 14128047
| Clientes medidos | 3527 | 3008 | 3395 | 3310
| Clientes no medidos | 13982 | 11606 | 12820 | 12802.6667
| Clientes especiales | 130 | 127 | 132 | 129.6667
| Sin datos |  |  |  | -
| Clientes con alcantarillado | 13108 | 13185 | 13225 | 13172.6667
| Cobertura de Micromedición | 8.446% | 7.792% | 8.317% | 8.185%
| Micromedidores Instalados | 3657 | 3135 | 3527 | 3439.6667
| Total de Clientes activos | 17639 | 14741 | 16347 | 16242.3333
| Total de Clientes | 43299 | 40236 | 42407 | 41482
545
0
Note on B11: ENC-ESTADISTICA: son los de recaudacion
Note on B12: ENC-ESTADISTICA: son los recaudacion
Note on B13: ENC-ESTADISTICA: son los facturados
Note on B18: ENC-ESTADISTICA: SUMATORIA CLIENTES MEDIDOS ,NO MEDIDOS Y ESPECIALES EN EL AREA DE FACTURACION
Note on B19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total cantidad de los facturados

## CATASTRO
Estadística del Departamento de Catastro
Trimestre Enero-Marzo 2024
| Cant. De Trabajos Realizados | Enero | Febrero | Marzo | Promedio | Cant. De Trabajos Realizados | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
| CANTIDAD DE MANZANAS | 2 | - | - | 2 | MANZANAZ RE-MEDIDAS | 2 | 1 | 2 | 1.6667
| PREDIOS VISITADOS | 24 | - | - | 24 | MANZANAS MEDIDAS NUEVAS | 0 | 0 | 0 | 0
| CONTRATOS VERIFICADOS | - | - | - |  | PROPIEDADES CENSADAS | 1 | 0 | 0 | 0.33333
| CLIENTES NO REGISTRADOS | 1 | - | - | 1 | PROPIEDADES REMARCADAS | 8 | 0 | 20 | 9.3333
| PREDIOS DESHABITADOS | 1 | - | - | 1 | CODIGOS CORREGIDOS | 8 | 31 | 52 | 30.3333
| SOLARES | 14 | - | - | 14 | DOBLES CONTRATOS | 0 | 3 | 5 | 2.6667
| CONSTRUCIONES | 2 | - | - |  | CONTRATOS NUEVOS REALIZADOS | 84 | 21 | 41 | 48.6667
| VOLVER A VISITAR/ CERRADAS | 7 | - | - | 7
| METROS | 501 | - | - | 501
545
0