## BUSCAR
Punto Muestra | Municipio
La Dura | Moca
Monte De La Jagua | Moca
Ac Juan López | Moca
Ac Las Lagunas | Moca
Los Peña | Moca
Boca Ferrea | Moca
Ac San Víctor | Moca
Reparadero | Moca
Ortega | Moca
Moquita | Moca
Villa Trina | Moca
Los Naranjos | Moca
Quebrada Honda | Moca
Pozo La Rosa | Moca
Los Rodríguez | Moca
La Guama | Cayetano Germosen
Hato Viejo | Cayetano Germosen
Calle Del Rio | Cayetano Germosen
Villa Progreso | Cayetano Germosen
Cay Germ | Cayetano Germosen
Jamao Al Norte | Jamao al Norte
Los Brazos | Jamao al Norte
Caimito Puesto Grande | Jamao al Norte
Los Brazos | Jamao al Norte
Gaspar H | Gaspar hernandez
Gaspar Hernandez | Gaspar hernandez
Veragua | Gaspar hernandez
Batey | Gaspar hernandez
Palo Blanco | Gaspar hernandez
Los Rodriguez | Moca

## DATOS DEL ACUEDUCTO
Indice de Potabilidad por Punto de Muestra
Punto Muestra | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
La Dura | 96.0526 | 98.1579 | 97.2632 | 97.1579
Monte De La Jagua | 99 | 96.25 | 97.3333 | 97.5278
Ac Juan López | 100 | 98.3333 | 97.5 | 98.6111
Ac Las Lagunas | 99 | 98.3333 | 90 | 95.7778
Los Peña | 100 | 100 | 100 | 100
Ac San Víctor | 98.5714 | 100 | 100 | 99.5238
Reparadero | 93.3333 | 100 | 100 | 97.7778
Ortega | 80 | 100 | 100 | 93.3333
Moquita | 92 | 94.2857 | 100 | 95.4286
Villa Trina | 100 | 100 | - | 100
Los Naranjos | 100 | 100 | - | 100
Quebrada Honda | 100 | 98.75 | 98.8 | 99.1833
Los Rodríguez | 100 | 90 | 60 | 83.3333
Cay Germ | 91.25 | 93.75 | 100 | 95
La Guama | 100 | 91.25 | 97.5 | 96.25
Hato Viejo | 100 | 93.3333 | 100 | 97.7778
Calle Del Rio | 100 | 90 | 95 | 95
Villa Progreso | - | 100 | 95 | 97.5
Jamao Al Norte | 90 | 90 | 100 | 93.3333
Los Brazos | 80 | 100 | 100 | 93.3333
Caimito Puesto Grande | 80 | 80 | 90 | 83.3333
Gaspar H | 95 | 97.5 | 100 | 97.5
Veragua | 100 | 100 | 90 | 96.6667
Batey | 100 | 90 | 90 | 93.3333
Palo Blanco | - | 80 | 90 | 85
Total general | 95.4003 | 95.1977 | 95.1477 | 95.2673

## CALIDAD
Estadística Institucional del Año 2025
Trimestre Enero-Marzo
CALIDAD DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA
Acueductos | N°.Muestras Programadas | N°. de Muestras Recibidas | N° de Tubos Sembrados | %Envio de Muestras | N°. de tubos con Col Totales | N°. de Tubos Con col Fecales | N°.de muestras positivas a coliformes | Muestras neg a la presencia de coliformes | %IP | Indice de la calidad de la gestion del muestreo | Muestras con Pseudomonas | N° Muestras con col fecales | % de puntos con cloracion | Mes | Municipio
La Dura | 76 | 76 | 380 | 100 | 29 | 29 | 15 | 365 | 96.0526 | 96.0526 | 0 | 15 | 100 | Enero | Moca
Monte De La Jagua | 20 | 20 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 100 | Enero | Moca
Ac Juan López | 20 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Enero | Moca
Ac Las Lagunas | 20 | 20 | 100 | 100 | 2 | 2 | 1 | 99 | 99 | 99 | 0 | 1 | 100 | Enero | Moca
Los Peña | 5 | 4 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 80 | 0 | 0 | 75 | Enero | Moca
Ac San Víctor | 15 | 14 | 70 | 93.3333 | 1 | 1 | 1 | 69 | 98.5714 | 92 | 0 | 1 | 100 | Enero | Moca
Reparadero | 6 | 6 | 30 | 100 | 7 | 7 | 2 | 28 | 93.3333 | 93.3333 | 0 | 2 | 66.6 | Enero | Moca
Ortega | 3 | 1 | 5 | 33.3333 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80 | 26.6667 | 0 | 1 | 100 | Enero | Moca
Moquita | 20 | 20 | 100 | 100 | 24 | 24 | 8 | 92 | 92 | 92 | 4 | 8 | 80 | Enero | Moca
Villa Trina | 8 | 4 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Enero | Moca
Los Naranjos | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Enero | Moca
Quebrada Honda | 12 | 12 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Enero | Moca
Los Rodríguez | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Enero | Moca
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 23 | 23 | 7 | 73 | 91.25 | 91.25 | 0 | 7 | 50 | Enero | Cayetano Germosen
La Guama | 16 | 4 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 25 | 0 | 0 | 100 | Enero | Cayetano Germosen
Hato Viejo | 4 | 2 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Enero | Cayetano Germosen
Calle Del Rio | 4 | 3 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 75 | 0 | 0 | 100 | Enero | Cayetano Germosen
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 17 | 17 | 4 | 36 | 90 | 90 | 0 | 4 | 50 | Enero | Jamao al Norte
Los Brazos | 2 | 2 | 10 | 100 | 10 | 10 | 2 | 8 | 80 | 80 | 0 | 2 | 50 | Enero | Jamao al Norte
Caimito Puesto Grande | 2 | 1 | 5 | 50 | 3 | 3 | 1 | 4 | 80 | 40 | 0 | 1 | 100 | Enero | Jamao al Norte
Gaspar Hernandez | 8 | 4 | 20 | 50 | 1 | 1 | 1 | 19 | 95 | 47.5 | 0 | 1 | 100 | Enero | Gaspar hernandez
Veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Enero | Gaspar hernandez
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Enero | Gaspar hernandez
La Dura | 76 | 76 | 380 | 100 | 9 | 8 | 7 | 373 | 98.1579 | 98.1579 | 2 | 6 | 100 | Febrero | Moca
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 100 | 4 | 4 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 0 | 3 | 100 | Febrero | Moca
Ac Juan López | 12 | 12 | 60 | 100 | 1 | 1 | 1 | 59 | 98.3333 | 98.3333 | 0 | 1 | 100 | Febrero | Moca
Ac Las Lagunas | 12 | 12 | 60 | 100 | 1 | 1 | 1 | 59 | 98.3333 | 98.3333 | 0 | 1 | 100 | Febrero | Moca
Los Peña | 3 | 3 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Febrero | Moca
Ac San Víctor | 16 | 16 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Febrero | Moca
Reparadero | 8 | 6 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 75 | 0 | 0 | 66.6 | Febrero | Moca
Ortega | 4 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 25 | 0 | 0 | 100 | Febrero | Moca
Moquita | 16 | 14 | 70 | 87.5 | 6 | 6 | 4 | 66 | 94.2857 | 82.5 | 0 | 4 | 100 | Febrero | Moca
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Febrero | Moca
Los Naranjos | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Febrero | Moca
Quebrada Honda | 16 | 16 | 80 | 100 | 1 | 1 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 0 | 1 | 100 | Febrero | Moca
Los Rodríguez | 2 | 2 | 10 | 100 | 5 | 0 | 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 0 | 100 | Febrero | Moca
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 5 | 5 | 5 | 75 | 93.75 | 93.75 | 0 | 5 | 100 | Febrero | Cayetano Germosen
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 6 | 6 | 7 | 73 | 91.25 | 91.25 | 7 | 7 | 37.5 | Febrero | Cayetano Germosen
Hato Viejo | 4 | 3 | 15 | 75 | 1 | 1 | 1 | 14 | 93.3333 | 70 | 0 | 1 | 100 | Febrero | Cayetano Germosen
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 100 | 2 | 2 | 2 | 18 | 90 | 90 | 0 | 2 | 100 | Febrero | Cayetano Germosen
villa Progreso | 4 | 3 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 75 | 0 | 0 | 100 | Febrero | Cayetano Germosen
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 20 | 20 | 4 | 36 | 90 | 90 | 0 | 4 | 100 | Febrero | Jamao al Norte
Los Brazos | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Febrero | Jamao al Norte
Caimito Puesto Grande | 2 | 2 | 10 | 100 | 3 | 3 | 2 | 8 | 80 | 80 | 0 | 2 | 50 | Febrero | Jamao al Norte
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 1 | 1 | 1 | 39 | 97.5 | 97.5 | 0 | 1 | 100 | Febrero | Gaspar hernandez
veragua | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Febrero | Gaspar hernandez
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 1 | 1 | 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 1 | 100 | Febrero | Gaspar hernandez
Palo Blanco | 2 | 1 | 5 | 50 | 5 | 5 | 1 | 4 | 80 | 40 | 0 | 1 | 0 | Febrero | Gaspar hernandez
La Dura | 95 | 95 | 475 | 100 | 27 | 27 | 13 | 462 | 97.2632 | 97.2632 | 8 | 13 | 96.8 | Marzo | Moca
Monte De La Jagua | 16 | 15 | 75 | 93.75 | 4 | 4 | 2 | 73 | 97.3333 | 91.25 | 0 | 2 | 100 | Marzo | Moca
Ac Juan López | 16 | 16 | 80 | 100 | 10 | 10 | 2 | 78 | 97.5 | 97.5 | 0 | 2 | 81.2 | Marzo | Moca
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 100 | 40 | 40 | 8 | 72 | 90 | 90 | 0 | 8 | 50 | Marzo | Moca
Los Peña | 4 | 3 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 75 | 0 | 0 | 100 | Marzo | Moca
Ac San Víctor | 20 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo | Moca
Reparadero | 10 | 10 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo | Moca
Ortega | 5 | 5 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo | Moca
Moquita | 16 | 16 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo | Moca
Quebrada Honda | 16 | 16 | 80 | 100 | 1 | 1 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 0 | 1 | 100 | Marzo | Moca
Los Rodriguez | 2 | 1 | 5 | 50 | 2 | 2 | 1 | 3 | 60 | 30 | 0 | 1 | 100 | Marzo | Moca
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo | Cayetano Germosen
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 2 | 2 | 2 | 78 | 97.5 | 97.5 | 1 | 2 | 56 | Marzo | Cayetano Germosen
Hato Viejo | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 5 | 0 | 100 | Marzo | Cayetano Germosen
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 100 | 1 | 1 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100 | Marzo | Cayetano Germosen
Villa Progreso | 4 | 4 | 20 | 100 | 1 | 1 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100 | Marzo | Cayetano Germosen
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo | Jamao al Norte
Los Brazos | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo | Jamao al Norte
Caimito Puesto Grande | 2 | 2 | 10 | 100 | 5 | 5 | 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | Marzo | Jamao al Norte
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo | Gaspar hernandez
Veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 10 | 10 | 2 | 18 | 90 | 90 | 0 | 2 | 50 | Marzo | Gaspar hernandez
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 5 | 5 | 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 1 | 50 | Marzo | Gaspar hernandez
Palo Blanco | 2 | 2 | 10 | 100 | 5 | 5 | 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | Marzo | Gaspar hernandez
IP > 95% segun normas internacionales
Jamao Al Norte
Gaspar H

## ANALISIS FISICO-QUIMICO
Normas Internacionales
[8 empty] | Turbidez | (0-5) NTU
Análisis Físico-Químico Realizados a los Acueductos de CORAAMOCA, 2025 | [7 empty] | Cloro Residual | (0.2-0.8)PPM
Incluidos en el Control Sanitario Trimestre Enero-Marzo | [7 empty] | Dureza | (50-500)MGCACO3/100ML
[8 empty] | Ph | (6.5-8.5)
Acueductos | Promedio C.R en Redes (0.2-0.8 p.p.m) | Promedio Turbidez (0-5 NTU) en Redes. | Promedio PH a T.A (6.5-8.5) | Promedio Dureza (50-500)Mg/Lt de CACO2 | Tipo de Fuente | Mes | Municipio
La Dura | 0.65 | 3.2 | 7 | 68 | Presa | Enero | Moca
Monte De La Jagua | 0.39 | 3.94 | 7 | 68 | La Dura | Enero | Moca
Ac Juan López | 0.35 | 2.61 | 7 | 68 | Ac. Multiple | Enero | Moca
Ac Las Lagunas | 0.29 | 1.49 | 7 | 68 | Ac. Multiple | Enero | Moca
Los Peña | 0.3 | 8.49 | 7 | 450 | Pozo | Enero | Moca
Ac San Víctor | 0.27 | 2.22 | 7.1 | 68 | Ac. Multiple | Enero | Moca
Reparadero | 0.6 | 2.58 | 7.3 | 68 | La Dura | Enero | Moca
Ortega | 0.6 | 3.53 | 7.3 | 238 | Pozo | Enero | Moca
Moquita | 0.46 | 2.47 | 7.5 | 336 | Arroyo | Enero | Moca
Villa Trina | 0.25 | 1.95 | 7.7 | 221 | Rio | Enero | Moca
Los Naranjos | 0.3 | 2.21 | 7.7 | 221 | Pozo | Enero | Moca
Quebrada Honda | 0.27 | 6.72 | 7 | 68 | La Dura | Enero | Moca
Los Rodríguez | 0.6 | 1.09 | 7.2 | 510 | Pozo | Enero | Moca
Cay Germ | 0.53 | 0.4 | 7.3 | 408 | Pozo | Enero | Cayetano Germosen
La Guama | 0.52 | 0.6 | 7.2 | 357 | Pozo | Enero | Cayetano Germosen
Hato Viejo | 1.3 | 0.9 | 7 | 408 | Pozo | Enero | Cayetano Germosen
Calle Del Rio | 1.33 | 0.52 | 7 | 328 | Pozo | Enero | Cayetano Germosen
Jamao Al Norte | 0.25 | 0.96 | 7.1 | 280 | Pozo | Enero | Jamao al Norte
Los Brazos | 0.2 | 1.45 | 7.1 | 280 | Arroyo | Enero | Jamao al Norte
Caimito Puesto Grande | 0.6 | 0.88 | 7.7 | 204 | Rio | Enero | Jamao al Norte
Gaspar Hernandez | 0.25 | 0.78 | 7.2 | 289 | Pozo | Enero | Gaspar hernandez
Veragua | 0.25 | 1.16 | 7.2 | 272 | Pozo | Enero | Gaspar hernandez
Batey | 0.3 | 1.1 | 7.2 | 272 | Pozo | Enero | Gaspar hernandez
La Dura | 0.68 | 1.44 | 7.2 | 68 | Presa | Febrero | Moca
Monte De La Jagua | 0.56 | 1.11 | 7.2 | 68 | La Dura | Febrero | Moca
Multiple Juan López | 0.42 | 0.46 | 7.2 | 68 | Ac. Multiple | Febrero | Moca
Múltiple Las Lagunas | 0.33 | 1.61 | 7.2 | 68 | Ac. Multiple | Febrero | Moca
Los peña | 0.3 | 3.81 | 7 | 498 | Pozo | Febrero | Moca
Multiple San Víctor | 0.22 | 0.97 | 7.2 | 68 | Ac. Multiple | Febrero | Moca
Reparadero | 0.26 | 1.47 | 7.2 | 68 | La Dura | Febrero | Moca
Ortega | 0.6 | 0.9 | 7.3 | 340 | Pozo | Febrero | Moca
Moquita | 0.61 | 0.97 | 7.4 | 344 | Arroyo | Febrero | Moca
Villa Trina | 0.25 | 2.63 | 7.8 | 195 | Rio | Febrero | Moca
Los Naranjos | 0.45 | 3.92 | 7.8 | 212 | Pozo | Febrero | Moca
Quebra Honda | 0.33 | 0.59 | 7.2 | 68 | La Dura | Febrero | Moca
Los Rodríguez | 0.7 | 0.19 | 7.2 | 459 | Pozo | Febrero | Moca
Cayetano Germosen | 1.25 | 0.34 | 7.2 | 416 | Pozo | Febrero | Cayetano Germosen
La Guama | 0.27 | 0.25 | 7.2 | 361 | Pozo | Febrero | Cayetano Germosen
Hato Viejo | 1.16 | 0.43 | 7.1 | 379 | Pozo | Febrero | Cayetano Germosen
Calle Del Rio | 1.35 | 0.14 | 7 | 327 | Pozo | Febrero | Cayetano Germosen
Villa Progreso | 1 | 0.38 | 7.2 | 340 | Pozo | Febrero | Cayetano Germosen
Jamao Al Norte | 0.25 | 0.37 | 7.1 | 272 | Pozo | Febrero | Jamao al Norte
Los Brazos | 0.2 | 0.12 | 7 | 289 | Arroyo | Febrero | Jamao al Norte
Caimito Puesto Grande | 0.3 | 16.86 | 7.7 | 204 | Rio | Febrero | Jamao al Norte
Gaspar Hernández | 0.22 | 0.52 | 7.2 | 289 | Pozo | Febrero | Gaspar hernandez
Veragua | 0.25 | 0.17 | 7.2 | 246 | Pozo | Febrero | Gaspar hernandez
Batey | 0.3 | 0.15 | 7.2 | 272 | Pozo | Febrero | Gaspar hernandez
Palo Blanco | N/D | 11.18 | 7.7 | 221 | Pozo | Febrero | Gaspar hernandez
La Dura | 0.73 | 1.75 | 7.2 | 68 | Presa | Marzo | Moca
Monte De La Jagua | 0.52 | 1.06 | 7.2 | 68 | La Dura | Marzo | Moca
Multiple Juan López | 0.29 | 0.97 | 7.2 | 68 | Ac. Multiple | Marzo | Moca
Múltiple Las Lagunas | 0.14 | 1.62 | 7.2 | 106 | Ac. Multiple | Marzo | Moca
Los peña | 0.3 | 55.1 | 7 | 510 | Pozo | Marzo | Moca
Multiple San Víctor | 0.27 | 0.86 | 7.2 | 68 | Ac. Multiple | Marzo | Moca
Reparadero | 0.29 | 1.89 | 7.2 | 68 | La Dura | Marzo | Moca
Ortega | 0.46 | 1.28 | 7.2 | 330 | Pozo | Marzo | Moca
Moquita | 0.6 | 0.81 | 7.4 | 336 | Arroyo | Marzo | Moca
Quebra Honda | 0.39 | 0.59 | 7.2 | 68 | La Dura | Marzo | Moca
Los Rodriguez | 0.6 | 0.12 | 7.2 | 357 | Pozo | Marzo | Moca
Cayetano Germosen | 1.31 | 0.29 | 7.2 | 420 | Pozo | Marzo | Cayetano Germosen
La Guama | 0.26 | 0.53 | 7.2 | 336 | Pozo | Marzo | Cayetano Germosen
Hato Viejo | 0.95 | 2.17 | 7 | 391 | Pozo | Marzo | Cayetano Germosen
Calle Del Rio | 1.23 | 0.5 | 7 | 389 | Pozo | Marzo | Cayetano Germosen
Villa Progreso | 1.2 | 0.1 | 7.2 | 349 | Pozo | Marzo | Cayetano Germosen
Jamao Al Norte | 0.22 | 0.9 | 7.1 | 263 | Pozo | Marzo | Jamao al Norte
Los Brazos | 0.4 | 0.45 | 7 | 306 | Arroyo | Marzo | Jamao al Norte
Caimito Puesto Grande | N.D | 0.96 | 7.6 | 187 | Rio | Marzo | Jamao al Norte
Gaspar Hernandez | 0.25 | 0.62 | 7.2 | 280 | Pozo | Marzo | Gaspar hernandez
Veragua | 0.1 | 0.8 | 7.2 | 246 | Pozo | Marzo | Gaspar hernandez
Batey | 0.5 | 0.8 | 7.2 | 255 | Pozo | Marzo | Gaspar hernandez
Palo Blanco | N.D | 3.89 | 7.5 | 272 | Pozo | Marzo | Gaspar hernandez
Análisis Planta Potabilizadora La Dura | [7 empty] | Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Análisis | Enero | Febrero | Marzo |  |  |  |  | Análisis | Enero | Febrero | Marzo
Cloro Residual | 0.65 | 0.68 | 0.73 |  |  |  |  | LS | 0.8 | 0.8 | 0.8
Turbidez en Redes. | 3.2 | 1.44 | 1.75 |  |  |  |  | Cloro Residual | 0.65 | 0.68 | 0.73
PH | 7 | 7.2 | 7.2 |  |  |  |  | LI | 0.2 | 0.2 | 0.2
Dureza | 68 | 68 | 68 |  |  |  |  | LS | 5 | 5 | 5
[8 empty] | Turbidez redes. | 3.2 | 1.44 | 1.75
[8 empty] | LI | 0 | 0 | 0
Promedio de Todos Los Acueductos | [7 empty] | LS | 8.5 | 8.5 | 8.5
[8 empty] | PH | 7 | 7.2 | 7.2
Análisis | Enero | Febrero | Marzo |  |  |  |  | LI | 6.5 | 6.5 | 6.5
Cloro Residual | 0.47217 | 0.51083 | 0.52429 |  |  |  |  | LS | 500 | 500 | 500
Turbidez en Redes. | 2.2283 | 2.0392 | 3.3939 |  |  |  |  | Dureza | 68 | 68 | 68
PH | 7.2087 | 7.268 | 7.2 |  |  |  |  | LI | 50 | 50 | 50
Dureza | 241.3043 | 245.6 | 249.6087
Gráficas de Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Leyenda
LS = Límite Superior
LI = límite Inferior

## CONSUMO DE SUSTANCIAS
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA
Trimestre Enero-Marzo 2025
Acueducto | Fecha de Instalación | Fecha Término | Consumo | Descripción | Uso | Mes
La Dura | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 12000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Enero
La Dura |  |  | 1179 | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Enero
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Enero
Acueductos Rurales |  |  | 360 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Enero
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 330 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Enero
Villa trina |  |  | 110 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Enero
Múltiple Juan López |  |  | 110 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Enero
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | 110 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Enero
La Dura | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 10000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Febrero
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Febrero
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Febrero
Acueductos Rurales |  |  | 390 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Febrero
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 220 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Febrero
San Víctor |  |  | 110 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Febrero
Villa trina |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Febrero
Múltiple Juan López |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Febrero
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | 110 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Febrero
La Dura | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 8000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Marzo
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Marzo
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Marzo
Acueductos Rurales |  |  | 430 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Marzo
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, Veragua, etc. |  |  | 110 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Marzo
San Víctor |  |  | 220 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Marzo
Villa trina |  |  | 110 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Marzo
Múltiple Juan López |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Marzo
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Marzo
Acueducto | Sustancia Química | Enero | Febrero | Marzo
La Dura | Cloro Gas (LBS) | 12000 | 10000 | 8000
La Dura | Sulfato de Aluminio (25kg) | 1179 | - | -
La Dura | Sulfato de Aluminio (50kg) | - | - | -
Acueductos Rurales | Pastillas de cloro | 360 | 390 | 430
Acueductos Rurales | Cloro granulado (LBS) | 660 | 440 | 440

## PRODUCCION DE AGUA
Producción Mensual de Agua ( M³ ) "Planta Potabilizadora La Dura"
Año 2025
Trimestre Enero-Marzo
Enero | Febrero | Marzo | Promedio
3664504 | 3001949 | 3520973 | 3395808.6667

## OPERACION Y MANTENIMIENTO
Estadística del Departamento de Operación y Mantenimiento
Trimestre Enero-Marzo 2025
CANTIDAD DE AVERÍAS CORREGIDAS
Diámetro | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | Total
Enero | 37 | 7 | 1 | 2 | 20 | 18 | 13 | 8 | 2 | - | - | - | - | 108
Febrero | 31 | 13 | 4 | 5 | 18 | 21 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 110
Marzo | 35 | 13 | 2 | 2 | 18 | 20 | 8 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 103
MATERIALES UTILIZADOS
Mes | DIAMETROS | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | TOTAL
Enero | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4
| ReHab. Valv. | - | 640 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 649
| Juntas PVC | 12 | 325 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339
| Juntas HN | - | - | - | - | 11 | 13 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 39
| Clanes HN | - | 250 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 253
| Clanes pvc | - | - | - | - | 15 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 35
| Tapones | 15 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 23
| Codos | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11
| UNIONES | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26
Febrero | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2
| ReHab. Valv. | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3
| Juntas PVC | 6 | 5 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17
| Juntas HN | - | - | - | - | 7 | 12 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 33
| Tee pvc | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7
| Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3
| Clanes pvc | - | - | - | - | 14 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 35
| Tapones | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30
| Codos | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15
| UNIONES | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25
Marzo | Válvula bola | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
| ReHab. Valv. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4
| Juntas PVC | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18
| Juntas HN | - | - | - | - | 13 | 15 | 12 | 4 | 6 | - | - | 3 | - | - | 53
| Tee pvc | 6 | - | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13
| Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2
| Clanes pvc | - | - | - | - | 12 | 12 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 34
| Tapones | 13 | 8 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26
| Codos | 8 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15
| Adaptadores | 4 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11
| UNIONES | 16 | 12 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38

## AGUA RESIDUALES
Estadística del Departamento de Aguas Residuales
Trimestre Enero-Marzo 2025
Cantidad De Trabajos Realizados | Enero | Febrero | Marzo | Total | Promedio
Desatasco de red alcantarillado sanitario Փ8´´ | 42 | 28 | 46 | 116 | 38.6667
Desatasco de acometida multidomiciliaria Փ6´´ | 2 | 2 | 3 | 7 | 2.3333
Desatasco de acometida domiciliaria Փ4´´ | 24 | 23 | 32 | 79 | 26.3333
Limpieza de registros sanitarios | 26 | 11 | 18 | 55 | 18.3333
Reparación red alcantarillado sanitario Փ8" | 3 | 4 | 4 | 11 | 3.6667
Reparación de acometida multidomiciliaria Փ6´´ | 3 | 4 | 3 | 10 | 3.3333
Reparación de acometida domiciliaria Փ4´´ | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.3333
Sustitución de tubería de H.S. por PVC SDR-41 Ø 8´´ | 27 | 48 | 48 | 123 | 41
Sustitución de tubería de H.S. por PVC SDR-41 Ø 6´´ | 14 | 29 | 26 | 69 | 23
Sustitución de tubería de H.S. por PVC SDR-41 Ø 4´´ | 0 | 46 | 13 | 59 | 19.6667
Mantenimiento en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 4 | 4 | 4 | 12 | 4

## INGENIERIA
Estadística del Departamento de Ingeniería 2025
Trimestre Enero-Marzo
Recaudación por Contratos de Construcción y Cambios de Acometidas
Mes | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
Recaudación | 323692.4 | 99471.95 | 120358 | 181174.1167
Cantidad | 8 | 4 | 7 | 6.3333
Ampliaciones de Redes Agua Potable
Mes | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
Cantidad | - | - | - | -
Mts de Tubería | - | - | - | -
545
0

## COMERCIAL
Estadística del Departamento Comercial 2025
Trimestre Enero-Marzo
| Indicador | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
| Eficiencia de Recaudo | 79.15% | 75.48% | 81.93% | 78.85%
| Facturación | 19519304 | 19297130 | 19253122 | 19356518.6667
| Recaudación | 15449864 | 14564716 | 15773394 | 15262658
| Clientes especiales facturados | 142 | 140 | 140 | 140.6667
| Escuelas facturadas | 90 | 90 | 90 | 90
| Clientes sin datos facturados | 406 | 363 | 530 | 433
| Clientes medidos facturados | 6726 | 6737 | 6742 | 6735
| Clientes no medidos facturados | 32929 | 32906 | 32957 | 32930.6667
| Clientes intituciones publicas | 27 | - | - | 27
| Total de clientes facturados | 40320 | 40236 | 40459 | 40338.3333
| Monto clientes especiales facturados | 2317763 | 2369371 | 2245886 | 2311006.6667
| Monto clientes medidos facturados | 5425295 | 5429584 | 5339046 | 5397975
| Monto escuelas facturadas | 140984 | 154767 | 145489 | 147080
| Monto clientes no medidos facturados | 11230490 | 11190945 | 11275910 | 11232448.3333
| Monto sin datos facturados | 389372 | 152463 | 246791 | 262875.3333
| Monto clientes instituciones publicas | 15400 | - | - | 15400
| Clientes con alcantarillado | 13398 | 13498 | 13514 | 13470
| Porcentaje de clientes medidos | 16.68% | 16.74% | 16.66% | 16.7%
| Clientes medidos recaudación | 3650 | 3329 | 3860 | 3489.5
| Clientes especiales recaudación | 129 | 133 | 141 | 134.3333
| Clientes no medidos recaudación | 15274 | 14093 | 15686 | 15017.6667
| Clientes escuelas recaudación | 5 | 7 | 6 | 6
| Clientes sin datos recaudación | 329 | 304 | 503 | 378.6667
| Total clientes recaudación | 19387 | 17866 | 20196 | 19149.6667
| % de clientes que pagan | 48.08% | 44.4% | 49.92% | 47.47%
| Monto de recaudación medido | 4700055 | 4321362 | 4888466 | 4636627.6667
| Monto de recaudación no medido | 8427425 | 7325386 | 8256044 | 8002951.6667
| Monto de recaudación escuelas | 37714 | 25643 | 27664 | 30340.3333
| Monto de recaudación clientes especiales | 1898177 | 2748452 | 2372480 | 2339703
| Monto de instituciones publicas | - | - | - | -
| Monto de recaudación clientes sin datos | 386493 | 143873 | 228740 | 253035.3333
545
0

## CATASTRO
Estadística del Departamento de Catastro
Trimestre Enero-Marzo 2025
| Cant. De Trabajos Realizados | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
| MANZANAZ RE-MEDIDAS | 8 | 0 | 0 | 2.6667
| MANZANAS MEDIDAS NUEVAS | 7 | 0 | 0 | 2.3333
| PROPIEDADES CENSADAS | 0 | 0 | 0 | 0
| PROPIEDADES REMARCADAS | 0 | 0 | 0 | 0
| CODIGOS CORREGIDOS | 63 | 45 | 9 | 39
| DOBLES CONTRATOS | 3 | 0 | 0 | 1
| CONTRATOS NUEVOS REALIZADOS | 26 | 18 | 19 | 21
545
0

## OPERACION Y MANTENIMIENTO (2) (hidden)
Estadística del Departamento de Operación y Mantenimiento
Trimestre Julio-Septiembre 2024
CANTIDAD DE AVERIAS CORREGIDAS
| Costo | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80
| Diámetro | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | Total
| Abril | 37 | 16 | 3 | 5 | 17 | 24 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | 131
| Mayo | 35 | 18 | 1 | - | 25 | 12 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | 115
| Junio | 46 | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 11 | 3 | 6 | - | - | - | - | 110
| Diámetro | 20: costo; 25: Abril; 30: Mayo; 35: Junio
| 0.5 | 20: 20; 25: 37; 30: 35; 35: 46
| 0.75 | 20: 25; 25: 16; 30: 18; 35: 15
| 1 | 20: 30; 25: 3; 30: 1; 35: 1
| 1.5 | 20: 35; 25: 5; 30: -; 35: 1
| 2 | 20: 40; 25: 17; 30: 25; 35: 13
| 3 | 20: 45; 25: 24; 30: 12; 35: 14
| 4 | 20: 50; 25: 15; 30: 15; 35: 11
| 6 | 20: 55; 25: 14; 30: 9; 35: 3
| 8 | 20: 60; 35: 6
| 10 | 20: 65
| 12 | 20: 70
| 16 | 20: 75
| 20 | 20: 80
<
MATERIALES UTILIZADOS
| Mes | DIAMETROS | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | TOTAL
| Abril | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6
|  | ReHab. Valv. | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7
|  | Juntas PVC | - | 14 | 12 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32
|  | Juntas HN | - | - | - | - | 9 | 14 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | 46
|  | Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7
|  | Clanes pvc | - | - | - | - | 13 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 43
|  | Tapones | 17 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 38
|  | Codos | 12 | 11 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30
|  | UNIONES | 15 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36
| Mayo | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4
|  | ReHab. Valv. | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5
|  | Juntas PVC | 12 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20
|  | Juntas HG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
|  | Juntas HN | - | - | - | - | 8 | 12 | 15 | - | - | 10 | - | 2 | 1 | - | 48
|  | Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 4
|  | Clanes pvc | - | - | - | - | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 20
|  | Tapones | 12 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 22
|  | Codos | 11 | 7 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23
|  | UNIONES | 19 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35
| Junio | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5
|  | Válvula bola | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|  | ReHab. Valv. | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 6
|  | Tubos pvc | 10 | 6 | - | - | 2 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 30
|  | Juntas HN | 14 | 6 | - | - | 5 | 12 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 55
|  | Tee HN | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
|  | Tee pvc | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10
|  | Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 5
|  | Clanes pvc | - | - | - | - | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 18
|  | Tapones | 17 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25
|  | Codos | 6 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13
|  | UNIONES | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36